Приложение 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Виды испытаний на воздействие внешних факторов | Обозначение НД устанавливающих нормы испытаний | Диапазон характеристик ВФ, воспроизводимых ИО | Массо-габаритные характеристики испытываемой продукции кг ,ммхммхмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Испытание на воздействие синусоидальной вибрации | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.305-98 | F от 5 до 2000 Гц а от 0,8 до 80 g s от 0,8 до 25 мм | до 900(верт.стол) до 10000(гор.стол) 600х600х1800 2500х1000х600 |
| 2 | Испытание на воздействие широкополосной вибрации (ШСВ) | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.305-98 | F от 10 до 2200 Гц σ от 0,9 до 27 g скз | до 900(верт.стол) до 10000(гор.стол) 600х600х1800 2500х1000х600 |
| 3 | Испытание на воздействие импульсной случайной вибрации | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.305-98 ЫКО.200.012 ТУ | F от 90 до 2200 Гц σ до 18 g скз | до 900(верт.стол) до 10000(гор.стол) 600х600х1800 2500х1000х600 |
| 4 | Испытание на воздействие широкополосного виброудара | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.305-98 ЫКО.200.012 ТУ | F от 290 до 2200 Гц σ до 80 g скз | до 900(верт.стол) до 10000(гор.стол) 600х600х1800 2500х1000х600 |
| 5 | Испытание на воздействие механических ударов однократного действия | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.305-98 | а от 4 до 800 g  от 1 до 50 мс | до 400 600х600х1800 1500х1000х600 |
| 6 | Испытание на воздействие механических ударов многократного действия | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.305-98 | а от 4 до 800 g  от 1 до 50 мс | до 400 600х600х1800 1500х1000х600 |
| 7 | Испытание на воздействие линейных ускорений | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.305-98 | а от 2 до 40 g а от 0,5 до 200 g | до 300 до 100 600х600х1800 1500х1000х600 |
| 8 | Испытание на прочность воздействии транспортирования | ГОСТ РВ20.57.305-98 | n = (0…65) об/мин, gср = 0,7 отклонение от заданной частоты = 0…1,4 об/мин | 50000, 18000х3200х5000 |
| 9 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.306-98 | t до + 3000С | до 200 100х700х300 2150х700х600 |
| 10 | Испытание на воздействие пониженной температуры среды | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.306-98 | t до – 750С | до 1500 100х700х300 2150х700х600 |
| 11 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.306-98 | t от –750С о +1000С | до 1500 100х700х300 2150х700х600 |
| 12 | Испытание на воздействие конденсированных осадков | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.306-98 | t до -200С | до 1500 100х700х300 2150х700х600 |
| 13 | Испытание на воздействие повышенной влажности | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.57.306-98 | t от +250С до +550С φ до 98±3 % | до 1500 100х700х300 2150х700х600 |
| 14 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | ГОСТ РВ20.39.304-98 ГОСТ РВ20.39.306-98 | Р до 5 мм.рт.ст t до - 500С | до 1500 100х700х300 2150х700х600 |
| № п/п | Виды испытаний на воздействие внешних факторов | Обозначение НД устанавливающих нормы испытаний | Диапазон характеристик ВФ, воспроизводимых ИО | Массо-габаритные характеристики испытываемой продукции кг ,ммхммхмм |
| 15 | Испытание на воздействие дождя | ГОСТ РВ20.39.306-98 | Интенсивность дождя до 5,7 мм | до 800 100х700х300 2150х700х600 |
| 16 | Испытание на воздействие солнечного излучения | ГОСТ РВ20.39.306-98 | Интегральная плотность теплового потока 1120 Вт/м2 Плотность потока 68 Вт/м2 Ширина полосы 0,28-0,4 мкм | до 500 600х600х1800 |
| 17 | Испытание на воздействие песка и пыли | ГОСТ РВ20.39.306-98 | t от +50С до +500С скорость воздушного потока: статика до 0,1-1 м/с; концентрация 2 г/м3 скорость воздушного потока: динамика 10-15 м/с; концентрация 5 г/м3 | до 50 500х500х500 |
| 18 | Проверка электрического сопротивления изоляции | ГОСТ РВ20.57.301-98 | U = до 1000 В |  |
| 19 | Проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ РВ20.57.301-98 | U до 10 кВ |  |
| 20 | Определение массы изделия |  | до 60 кг ± 8 г до 2000 кг ± 1кг |  |

Начальник комплексного отдела испытаний                                 Новиков В.А.

Начальник испытательной лаборатории                                         Киселев А.В.