- Информационная карта запроса предложений

| №п/п | Положения информационной карты запроса предложений |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз – Антей» имени академика А.А. Расплетина». |
| 2 | Информационное обеспечение проведения запроса предложений: Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт www.raspletin.ru. |
| 3 | Предмет запроса предложений: Выполнение ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 |
| 4 | Количество лотов: нет |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 7 733 148 (семь миллионов семьсот тридцать три тысячи сто сорок восемь) рублей 16 коп., в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость работ по договору, любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении подрядчиком работ по договору. Цена договора, предлагаемая участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией. Заявка на участие в запросе предложений, превышающая начальную (максимальную) цену договора, признается несоответствующей требованиям настоящей документации. Форма, сроки и порядок оплаты выполненной работы: Устанавливается в соответствии с проектом договора. |
| - 26 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль. |
| - 77 | Сроки выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора. * Срок выполнения работ включает в себя период выполнения ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, и не включает в себя период приемки работ заказчиком. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев. Место выполнения работ: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16 |
| - 38 | Обеспечения заявки на участие в запросе предложений: Не требуется Обеспечения исполнения договора: Не требуется |
| - 59 | Официальный язык заявки на участие в запросе предложений: Русский Оформление заявки на участие в запросе предложений: Заявка на участие в запросе предложений, включая все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должна быть составлена на русском языке. Предоставленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в запросе предложений. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью участника запроса предложения. Данное требование не распространяется на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом. Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в ее состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника запроса предложений (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписью уполномоченного лица, вкладываются в конверт, который надежно запечатывается. На конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование и номер запроса предложений. |
| - 610 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: Подача конвертов с заявками на участие осуществляется уполномоченным представителем участника процедуры закупки, при наличии доверенности (Форма 4, Раздел №4). Конверты с заявками на участие принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-30 (время московское), начиная с даты размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте до «11» декабря 2012 года включительно, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. В день окончания срока подачи заявок «12» декабря 2012 года организатор осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений с 09 -00 до 16-30 (время московское) по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. Телефон: 8 (495) 788-75-99, 8 (499) 654-05-70. Адрес электронной почты: almaz_zakupki@mail.ru Контактное лицо по организации запроса предложений: Зайцев Дмитрий Сергеевич, Бердыкина Виктория Викторовна (внутренние телефоны: 78-15, 78-33). |
| - 811 - 1 | Место и дата подведения итогов запроса предложений: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.16, не позднее «14» декабря 2012 года. |
| 112 | Документы, которые предоставляются участником в составе заявки на участие: 1) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям: а) Заявка на участие в запросе предложений (Форма №1, Раздел №4); б) Техническое предложение участника запроса предложений (Форма №3, Раздел №4). 2) сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц), документов, подтверждающих регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение работ, являющихся предметом Договора, является крупной сделкой, либо документ, подтверждающий, что предмет договора не является для участника запроса предложений крупной сделкой. е) свидетельство СРО о допуске к строительным работам. |
| 213 | Срок подписания договора. Договор может быть подписан с победителем запроса предложений не позднее десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика. |
| 214 | Дополнительная информация Может быть размещена в соответствии с требованиями Технического задания и локальными актами Заказчика. |

Формы документов в составе заявки на участие в запросе предложений

Форма №1

Фирменный бланк участника запроса предложений

#### Заявка на участие в запросе предложений

  - Изучив документацию по проведению запроса предложений  на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

__________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона),

в лице ______________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

выражает свое желание участвовать в запросе предложений  на условиях, установленных в документации по проведению запроса предложений, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Мы согласны выполнять работы в соответствии с требованиями документации на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на заседании по вскрытию конвертов ) | Предложения участника запроса предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки на участие в запросе предложений, руб., в т.ч. НДС | [указать цену договора цифрами и прописью] |
|  | Срок выполнения работ |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества выполненных работ |  |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________ (наименование участника запроса предложений)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае признания победителем запроса предложений «_____________» берет на себя обязательства подписать договор с  ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями предложений «_____________» в течение десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика.

5. Ответственное лицо по вопросам организационного характера __________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

_________________________________		                                                     ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Форма №3

Техническое предложение участника запроса предложений *

Фирменный бланк участника запроса предложений

| № | Виды работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ | Цена за ед., без учета НДС | Цена за ед. с учетом НДС | Сумма, с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________											___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)												 	(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

* формируется с учетом требования Технического задания

Форма №4

Фирменный бланк участника запроса предложений

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Москва_____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация _____________________, зарегистрированная ____________________, за основным государственным регистрационным номером ________________, находящаяся по адресу ___________________________, в лице ______________________, действующего на основании _____________ доверяет ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______№___________выдан________________________________________

________________________________«__»_________________________________________

представлять интересы_________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений, проводимом ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» на право заключения договора на ___________________________ .

В целях выполнения данного поручения, __________________ уполномочен представлять необходимые документы, давать разъяснения положений заявки на участие в запросе предложений, подписывать и получать  от имени_________________ все документы, связанные с участием в запросе предложений на  _____________________________________.

Подпись_____________                 _____________удостоверяю  (Ф.И.О. поверенного)                          (Подпись поверенного)

Доверенность выдана без права передоверия полномочий и действительна по «_____»__________________20___г.

Должность лица выдавшего

доверенность      			____________            (Ф.И.О. лица выдавшего доверенность)

(Подпись, печать)

* В конверт не вкладывается!

Техническое задание на выполнение ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

- Общие положения: Производство ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

- Цель проведения процедуры работ: повышение эксплуатационных качеств помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

- Наименование работ:

3.1. Демонтажные работы по входному тамбуру и лифтовому холлу.

3.2. Устройство перегородок для ограждения зоны работ.

3.3. Ремонтно-восстановительные работы мраморных колонн.

3.4. Устройство стен.

3.5. Устройство подвесных потолков.

3.6. Установка дверных блоков.

3.7. Ремонт мраморных полов, монтаж плинтусов из мрамора.

3.8. Облицовка порталов лифтов.

3.9. Ремонт системы отопления и вентиляции.

3.10. Вывоз строительного мусора.

- Требование к Подрядчику:

Квалифицированный персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету запроса предложений должен пройти проверку в отделе режима, иметь гражданство РФ, а также регистрацию на  территории Москвы и/или Московской области.

- Требование к качеству и безопасности работ:

Качество работ, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующим нормативно-технической и методической документации:

  - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

  - Правила противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 «О противопожарном режиме»

Обязательное наличие технических паспортов и сертификатов соответствия на материалы и оборудование.

На момент начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику План-график выполняемых работ по Договору.

6. Технические требования к работам и материалам:

6.1. Требования к материалам:

| № п/п | Наименование материалов, изделий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-6, сечение 100х40х0,55мм | тонна | 0,08 |
| 2 | Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-6, сечение 100х50х0,55мм | тонна | 0,3 |
| 3 | Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55мм | тонна | 0,02 |
| 4 | Смеси сухие штукатурные гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25 | тонна | 4,0 |
| 5 | Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (Ветонит KR) | тонна | 0,41 |
| 6 | Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка ВД-Био | тонна | 0,12 |
| 7 | Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-2, сечение 50х40х0,55мм | тонна | 0,18 |
| 8 | Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-2, сечение 500х50х0,55мм | тонна | 0,76 |
| 9 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м² | 396,8 |
| 10 | Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка П-50 | м³ | 16,6 |
| 11 | Обои стеклотканевые под покраску стен и потолков, однослойные | м² | 366,3 |
| 12 | Комплектующие к подвесным потолкам, тип «Армстронг» | компл. | 257,9 |
| 13 | Плиты акустические, марка «Армстронг», тип «Gedina» А | м² | 270,7 |
| 14 | Блоки дверные | шт. | 4 |
| 15 | Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 44х13мм | м | 34,56 |
| 16 | Клей эпоксидный, двухкомпанентный, марка «Эпикол U» | кг | 473,6 |
| 17 | Плинтус из мрамора т.20 мм h-100 mm Imperator | п.м. | 65 |
| 18 | Диск отрезной с алмазным покрытием «Hilti» DC-D C1, диаметр 230мм | шт. | 2,7 |
| 19 | Мраморные плиты Galala, толщ. 20мм | м² | 24 |
| 20 | Наличники из мрамора толщ. 20 мм Imperator | п.м. | 25 |
| 21 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные | тонна | 0,018 |
| 22 | Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 110мм | шт. | 81 |
| 23 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5мм | м | 88 |
| 24 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5мм | м | 74 |
| 25 | Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 75мм | шт. | 20 |
| 26 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм | м | 40 |
| 27 | Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-80 | шт. | 2 |
| 28 | Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-65 | шт. | 2 |
| 29 | Краны фирмы «Naval» стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, регулирующие, фланцевые, температура рабочей среды от -40° до +200°С, условное давление 1,6 (16) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм | шт. | 2 |
| 30 | Краны фирмы «Naval» стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, регулирующие, фланцевые, температура рабочей среды от -40° до +200°С, условное давление 1,6 (16) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм | шт. | 2 |
| 31 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали ВСТЗСП, ГОСТ 12820-80. условное давление 1 (10) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм | шт. | 6 |
| 32 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали ВСТЗСП, ГОСТ 12820-80. условное давление 1 (10) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 65мм | шт. | 4 |
| 33 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали ВСТЗСП, ГОСТ 12820-80. условное давление 1 (10) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм | шт. | 2 |
| 34 | Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем сварные, с ручным управлением, марка ЗКС, давление 2,5 (25) МПА (кгс/см2), диаметр 100 мм | шт. | 2 |
| 35 | Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем сварные, с ручным управлением, марка ЗКС, давление 2,5 (25) МПА (кгс/см2), диаметр 80 мм | шт. | 2 |
| 36 | Завесы воздушно-тепловые. Из стали, марка КЭВ-52П614W, размер 2019*416мм | компл. | 6 |
| 37 | Агрегаты воздушно-отопительные, марка АО 2-30, аналог СТД-300, с электродвигателем мощностью 1,1кВТ, 1370об/мин | шт. | 6 |
| 38 | Клапаны запорно-балансировочные латунные муфтовые ручные, с измерительным ниппелем и дренажным краном, тип USV-1 | шт. | 6 |
| 39 | Лента термоизоляционная «Армафлекс», ширина 50 (3) мм | м | 243 |
| 40 | Трубки термоизоляционные из всепенного каучука типа «K-Flex ST» для поверхностей с температурой от от -40° до +105°С, внутренний диаметр 89 мм | м | 92,4 |
| 41 | Клей «Армафлекс» | л | 2,0 |
| 42 | Трубки термоизоляционные из всепенного каучука типа «K-Flex ST» для поверхностей с температурой от от -40° до +105°С, внутренний диаметр 60 мм | м | 77,7 |
| 43 | Краски масляные жидкотертые цветные для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | кг | 23 |
| 44 | Олифа натуральная | кг | 2,4 |

6.2. Требования к работам:

6.2.1. Проведение демонтажных работ по входному тамбуру и лифтовому холлу:

- разборка подвесных потолков из плит «Акмигран» – 304,9 кв.м

- разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 116,96 кв.м

- разборка деревянного потолка – 22 кв.м

оштукатуренной дощатой обшивки каркасно-обшивных стен – 11,4 кв.м

6.2.2. Устройство перегородок для ограждения зоны работ.

- устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - 14 кв.м

6.2.3. Ремонтно-восстановительные работы мраморных колонн.

- ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм – 55 кв.м

- улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен – 55 кв.м

6.2.4. Устройство стен:

- устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой – 327,13 кв.м

- теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов – 16,35 куб.м

- настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками – 327,13 кв.м

6.2.5. Устройство подвесных потолков.

- устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит тип «Армстронг» - 257,9 кв.м.

6.2.6. Установка дверных блоков.

- установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах – 6,4 кв.м

6.2.7. Ремонт мраморных полов, монтаж плинтусов из мрамора.

- шлифовка и полировка поверхностей плит – 295,2 кв.м

- промазка и расшивка швов между плитами – 1476 м

- заделка в мраморных плитах выбоин и щербин до 2-х мест в одной плите – 296 шт.

- нанесения защитного покрытия полов – 295,2 кв.м

- по низу стен (44 мп) и колонн (12,6 мп) выполнить бордюр из мрамора высотой 100 мм – 5,66 кв.м

6.2.8. Облицовка порталов лифтов.

- облицовка лифтовых откосов полированными плитами из мрамора «Galala» толщ. 20 мм – 12 кв.м

- облицовка порталов лифтов плитами из мрамора «Galala» толщ. 20 мм – 12 кв.м

- монтаж наличников из мрамора толщ. 20 мм – 2,5 кв.м

6.2.9. Ремонт системы отопления и вентиляции.

- разборка трубопроводов центрального отопления: до 100 мм – 88 м, до 76 мм – 114 м

- демонтаж тепловых завес – 1 комплект

- прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб: диаметр 100 мм – 88 м, диаметр 80 мм – 74 м, 65 мм – 40 м

- установка фильтров: диаметр 80 мм – 2 шт., диаметр 65 мм – 2 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб – 10 шт.

- врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения: диаметром 100 мм – 2 шт., диаметром 80 мм – 2 шт.

- установка завес воздушно-тепловых – 6 комплектов

- установка агрегатов воздушно-отопительных – 6 шт.

- изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками – 162 м

- окраска суриков стальных балок  труб – 91,2 кв.м

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения;

- пуско-наладочные работы воздушно-тепловой завесы.

6.2.10. Вывоз строительного мусора.

- погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства – 22,4 тонн

- перевозка строительного мусора в контейнерах – 22,4 тонн

- Срок выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора.

- Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 24 месяцев.

- Порядок выполнения работ: с использованием материалов, оборудования Подрядчика.

- Порядок приемки выполненных работ: на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), подписанных Заказчиком.

* Срок выполнения работ включает в себя период выполнения ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, и не включает в себя период приемки работ заказчиком.

11

4. Проект договора

- Договор № ____________

на выполнение ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

г. Москва                                                                                                     «___» ________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нескородова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений на выполнение ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 (протокол № _____________ от ___________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 (далее - «объект») в соответствии со строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в установленные настоящим договором сроки.

- Перечень, состав, объем работ, указываются в Техническом задании (Приложение №1) и Локальной смете (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

- 2. Выполнение  работ

  - Срок выполнения Работ: начало: «__»_____20__г., окончание: «__»_______20____г. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременное начало Работ, их ведение и завершение в срок.

  - Заказчик обязан предоставить Подрядчику временную подводку сетей энергоснабжения и водопровода. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность проведения Работ на объекте в рабочие дни с 9.00-21.00 часов.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы из своих материалов, с помощью своего оборудования.

  - В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ или расходов, неучтенных в смете, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Стороны согласовывают в дополнительном соглашении объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ. При неполучении от Заказчика ответа на свое уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправления уведомления Заказчику, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

  - Подрядчик не вправе без письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков.

  - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране материалов, изделий, результатов Работ, а также соблюдать режимные требования, установленные на территории Заказчика.

  - Подрядчик за свой счет осуществляет в процессе выполнения работ систематическую, а по завершению работ, окончательную уборку от строительных отходов, образующихся в результате работ, и обеспечивает их вывоз.

  - Заказчик вправе дать письменное указание Подрядчику о способе выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ.

- Сдача- приемка работ

  - В течение 3 (трех) дней после окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления приступить к приемке результата выполненных работ.

  - Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными обеими сторонами.

  - В случае обнаружения недостатков стороны составляют двусторонний акт, в котором указывается перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения.

- Качество работ.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет ___ месяца, с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, что повлекло ухудшение качества выполненных работ, которые не могли быть обнаружены при сдаче-приемке работ, Подрядчик на основании заявления Заказчика за свой счет устраняет недостатки в течение 10 дней с даты такого заявления. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с обнаруженными недостатками результата работ, в течение гарантийного срока. В случае нарушения Подрядчиком указанного в настоящем пункте договора срока Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения цены или устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов.

  - Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание объекта, на котором были выполнены Работы в течение гарантийного срока.

- 5. Стоимость работ и порядок расчетов.

- Цена Работ, предусмотренных настоящим договором, определяется путем составления Локальной сметы (Приложение №2), в которой указывается перечень, объем и стоимость Работ, наименование, количество материалов, их стоимость.

- Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________- (_______________________) рублей ___ копейки.

- Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с уменьшением или увеличением объема работ, оговариваются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

- Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата выполненных Работ по договору производится Заказчиком не позднее 10-ти дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3.

- Заказчик вправе по своему усмотрению выплатить Подрядчику аванс в размере _____% от стоимости Работ.

- Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается грубым нарушением Подрядчиком своих обязательств по договору. Если такое неисполнение обязательств Подрядчиком приводит или может привести к финансовым потерям Заказчика, Заказчик имеет право удержать соответствующую сумму финансовых потерь из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

- 6.Ответственность сторон, порядок изменения и дополнения договора.

- За просрочку любых обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% обусловленной цены договора за каждый день просрочки.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, являющихся предметом настоящего договора, до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

- В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, при условии оплаты Заказчиком аванса, к выплаченной сумме применяются правила ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этом случае сумма выплаченного аванса признается займом с начислением процентов с даты перечисления аванса.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

- Форс-мажор.

  - Сторона не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, такими как стихийные бедствия (землетрясение, наводнение), военные действия.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащее исполнившая обязательство, обязана письменно уведомить извещением другую сторону в течение семи календарных дней с момента наступления обстоятельств форс - мажора об их возникновении, а также времени их наступления и последствиях, влияющих на ее способность выполнять свои обязательства, определенные настоящим договором.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и подтверждаться справкой соответствующего государственного органа.

Если уведомление не получено другой Стороной в течение срока, указанного в настоящем пункте, то сторона, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательство, несет ответственность за убытки, ставшие результатом неполучения уведомления.

  - Потерпевшая сторона обязана приложить все возможные усилия для смягчения негативного влияния форс-мажорных обстоятельств на выполнение ею своих обязательств согласно договору.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, любая из сторон имеет право на расторжение настоящего договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения настоящего договора.

- 8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. В	случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о таких изменениях в течение 5 календарных дней, с момента таких изменений.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Все споры, связанные или вытекающие из настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка, срок ответа на претензию – 20 календарных дней с момента получения.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: 1. Техническое задание (Приложение № 1)*

2. Локальная смета (Приложение № 2)*

3. План-график (Приложение №3)*

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:

| ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» |  |
| --- | --- |
| 125190, Москва, Ленинградский пр-т д. 80 корп. 16 |  |
| ИНН 7712040285 КПП 774301001 |  |
| Р/с. 40702810300000000004 |  |
| ООО «СОЦИУМ-БАНК», г. Москва |  |
| К/с. 30101810100000000311 |  |
| БИК: 044579311 |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

______________________В.В. Нескородов                              ______________________

________________________20__ г.                                        ___________________20__ г.

* формируется на основании технического предложения победителя запроса предложений

Приложение № 1 к Договору №______

от «___»_________2012 года.

Техническое задание

на выполнение ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

- Наименование работ:

1.1. Проведение демонтажных работ по входному тамбуру и лифтовому холлу:

- разборка подвесных потолков из плит «Акмигран» – 304,9 кв.м

- разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 116,96 кв.м

- разборка деревянного потолка – 22 кв.м

оштукатуренной дощатой обшивки каркасно-обшивных стен – 11,4 кв.м

1.2. Устройство перегородок для ограждения зоны работ.

- устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - 14 кв.м

1.3. Ремонтно-восстановительные работы мраморных колонн.

- ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм – 55 кв.м

- улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен – 55 кв.м

1.4. Устройство стен:

- устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой – 327,13 кв.м

- теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов – 16,35 куб.м

- настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками – 327,13 кв.м

1.5. Устройство подвесных потолков.

- устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит тип «Армстронг» - 257,9 кв.м.

1.6. Установка дверных блоков.

- установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах – 6,4 кв.м

1.7. Ремонт мраморных полов, монтаж плинтусов из мрамора.

- шлифовка и полировка поверхностей плит – 295,2 кв.м

- промазка и расшивка швов между плитами – 1476 м

- заделка в мраморных плитах выбоин и щербин до 2-х мест в одной плите – 296 шт.

- нанесения защитного покрытия полов – 295,2 кв.м

- по низу стен (44 мп) и колонн (12,6 мп) выполнить бордюр из мрамора высотой 100 мм – 566 кв.м

1.8. Облицовка порталов лифтов.

- облицовка лифтовых откосов полированными плитами из мрамора «Galala» толщ. 20 мм – 12 кв.м

- облицовка порталов лифтов плитами из мрамора «Galala» толщ. 20 мм – 12 кв.м

- монтаж наличников из мрамора толщ. 20 мм – 2,5 кв.м

1.9. Ремонт системы отопления и вентиляции.

- разборка трубопроводов центрального отопления: до 100 мм – 88 м, до 76 мм – 114 м

- демонтаж тепловых завес – 1 комплект

- прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб: диаметр 100 мм – 88 м, диаметр 80 мм – 74 м, 65 мм – 40 м

- установка фильтров: диаметр 80 мм – 2 шт., диаметр 65 мм – 2 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб – 10 шт.

- врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения: диаметром 100 мм – 2 шт., диаметром 80 мм – 2 шт.

- установка завес воздушно-тепловых – 6 комплектов

- установка агрегатов воздушно-отопительных – 6 шт.

- изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками – 162 м

- окраска суриков стальных балок  труб – 91,2 кв.м

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения;

- пуско-наладочные работы воздушно-тепловой завесы.

1.10. Вывоз строительного мусора.

- погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства – 22,4 тонн

- перевозка строительного мусора в контейнерах – 22,4 тонн

2. Наименование используемых материалов:

| № п/п | Наименование материалов, изделий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-6, сечение 100х40х0,55мм | тонна | 0,08 |
| 2 | Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-6, сечение 100х50х0,55мм | тонна | 0,3 |
| 3 | Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55мм | тонна | 0,02 |
| 4 | Смеси сухие штукатурные гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25 | тонна | 4,0 |
| 5 | Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (Ветонит KR) | тонна | 0,41 |
| 6 | Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка ВД-Био | тонна | 0,12 |
| 7 | Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-2, сечение 50х40х0,55мм | тонна | 0,18 |
| 8 | Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-2, сечение 500х50х0,55мм | тонна | 0,76 |
| 9 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м² | 396,8 |
| 10 | Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка П-50 | м³ | 16,6 |
| 11 | Обои стеклотканевые под покраску стен и потолков, однослойные | м² | 366,3 |
| 12 | Комплектующие к подвесным потолкам, тип «Армстронг» | компл. | 257,9 |
| 13 | Плиты акустические, марка «Армстронг», тип «Gedina» А | м² | 270,7 |
| 14 | Блоки дверные | шт. | 4 |
| 15 | Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 44х13мм | м | 34,56 |
| 16 | Клей эпоксидный, двухкомпанентный, марка «Эпикол U» | кг | 473,6 |
| 17 | Плинтус из мрамора т.20 мм h-100 mm Imperator | п.м. | 65 |
| 18 | Диск отрезной с алмазным покрытием «Hilti» DC-D C1, диаметр 230мм | шт. | 2,7 |
| 19 | Мраморные плиты Galala, толщ. 20мм | м² | 24 |
| 20 | Наличники из мрамора толщ. 20 мм Imperator | п.м. | 25 |
| 21 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные | тонна | 0,018 |
| 22 | Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 110мм | шт. | 81 |
| 23 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5мм | м | 88 |
| 24 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5мм | м | 74 |
| 25 | Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 75мм | шт. | 20 |
| 26 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм | м | 40 |
| 27 | Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-80 | шт. | 2 |
| 28 | Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-65 | шт. | 2 |
| 29 | Краны фирмы «Naval» стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, регулирующие, фланцевые, температура рабочей среды от -40° до +200°С, условное давление 1,6 (16) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм | шт. | 2 |
| 30 | Краны фирмы «Naval» стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, регулирующие, фланцевые, температура рабочей среды от -40° до +200°С, условное давление 1,6 (16) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм | шт. | 2 |
| 31 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали ВСТЗСП, ГОСТ 12820-80. условное давление 1 (10) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм | шт. | 6 |
| 32 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали ВСТЗСП, ГОСТ 12820-80. условное давление 1 (10) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 65мм | шт. | 4 |
| 33 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали ВСТЗСП, ГОСТ 12820-80. условное давление 1 (10) МПА (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм | шт. | 2 |
| 34 | Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем сварные, с ручным управлением, марка ЗКС, давление 2,5 (25) МПА (кгс/см2), диаметр 100 мм | шт. | 2 |
| 35 | Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем сварные, с ручным управлением, марка ЗКС, давление 2,5 (25) МПА (кгс/см2), диаметр 80 мм | шт. | 2 |
| 36 | Завесы воздушно-тепловые. Из стали, марка КЭВ-52П614W, размер 2019*416мм | компл. | 6 |
| 37 | Агрегаты воздушно-отопительные, марка АО 2-30, аналог СТД-300, с электродвигателем мощностью 1,1кВТ, 1370об/мин | шт. | 6 |
| 38 | Клапаны запорно-балансировочные латунные муфтовые ручные, с измерительным ниппелем и дренажным краном, тип USV-1 | шт. | 6 |
| 39 | Лента термоизоляционная «Армафлекс», ширина 50 (3) мм | м | 243 |
| 40 | Трубки термоизоляционные из всепенного каучука типа «K-Flex ST» для поверхностей с температурой от от -40° до +105°С, внутренний диаметр 89 мм | м | 92,4 |
| 41 | Клей «Армафлекс» | л | 2,0 |
| 42 | Трубки термоизоляционные из всепенного каучука типа «K-Flex ST» для поверхностей с температурой от от -40° до +105°С, внутренний диаметр 60 мм | м | 77,7 |
| 43 | Краски масляные жидкотертые цветные для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | кг | 23 |
| 44 | Олифа натуральная | кг | 2,4 |

| № | Виды работ и наименование используемых материалов | Единица измерения | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

______________________В.В. Нескородов                              ______________________

________________________20__ г.                                        ___________________20__ г.

Приложение № 3 к Договору №______

от «___»_________2012 года.

План-график

выполнения ремонтно-строительных работ помещения лифтового холла 1-го этажа корпуса № 16 по адресу:

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

| № | Виды работ с указанием применяемой техники, инструмента, материалов | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ (Период выполнения работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» ______________В.В. Нескородов ________________________20__ г. МП. | Подрядчик: _____________________ ____________________20__ г. МП. |
| --- | --- |