- Информационная карта запроса предложений

| №п/п | Положения информационной карты запроса предложений |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз – Антей» имени академика А.А. Расплетина». |
| 2 | Информационное обеспечение проведения запроса предложений: Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт www.raspletin.ru. |
| 3 | Предмет запроса предложений: на выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1, для размещения пункта технического контроля автомобилей |
| 4 | Количество лотов: нет |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 1 512 115 (один миллион пятьсот двенадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 28 коп., в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена договора является предельной и включает в себя стоимость работ по договору, любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении подрядчиком работ по договору. Цена договора, предлагаемая участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией. Заявка на участие в запросе предложений, превышающая начальную (максимальную) цену договора, признается несоответствующей требованиям настоящей документации. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Устанавливается в соответствии с проектом договора. |
| - 26 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль. |
| - 77 | Срок выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора. * Срок выполнения работ включает в себя период выполнения ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1, для размещения пункта технического контроля автомобилей, и не включает в себя период приемки работ заказчиком. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1 |
| - 38 | Обеспечения заявки на участие в запросе предложений: Не требуется Обеспечения исполнения договора: Не требуется |
| - 59 | Официальный язык заявки на участие в запросе предложений: Русский Оформление заявки на участие в запросе предложений: Заявка на участие в запросе предложений, включая все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должна быть составлена на русском языке. Предоставленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в запросе предложений. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью участника запроса предложения. Данное требование не распространяется на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом. Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в ее состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника запроса предложений (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписью уполномоченного лица, вкладываются в конверт, который надежно запечатывается. На конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование и номер запроса предложений. |
| - 610 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: Подача конвертов с заявками на участие осуществляется уполномоченным представителем участника процедуры закупки, при наличии доверенности (Форма 3, Раздел №2). Конверты с заявками на участие принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-30 (время московское), начиная с даты размещения извещения о проведении запросе предложений на официальном сайте до «26» ноября 2012 года включительно, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. В день окончания срока подачи заявок «26» ноября 2012 года организатор осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений с 09 -00 до 11-00 (время московское) по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. Телефон: 8 (495) 788-75-99, 8 (499) 940-02-22 д. 78-15, 78-33. Адрес электронной почты: almaz_zakupki@mail.ru Контактное лицо по организации запроса предложений: Зайцев Дмитрий Сергеевич, Бердыкина Виктория Викторовна (внутренние телефоны: 78-15, 78-33). |
| - 811 - 1 | Место и дата подведения итогов запроса предложений: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.16, не позднее «30» ноября 2012 года. |
| 112 | Документы, которые предоставляются участником в составе заявки на участие: 1) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям: а) Заявка на участие в запросе предложений (Форма №1, Раздел№2); б) Техническое предложение участника запроса предложений (Форма №2, Раздел №2). 2) сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; в) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц), документов, подтверждающих регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение работ, являющихся предметом Договора, являются крупной сделкой, либо документ, подтверждающий, что предмет договора не является для участника запроса предложений крупной сделкой. д) лицензия МЧС России (с приложением) на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с правом выполнения работ: - по монтажу, ремонту и обслуживанию систем противопожарного водоснабжения; - по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения; е) свидетельство СРО о допуске к строительным работам; ж) свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
| 213 | Срок подписания договора. Договор может быть подписан с победителем запроса предложений не позднее десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика. |
| 214 | Дополнительная информация Может быть размещена в соответствии с требованиями Технического задания и локальными актами Заказчика. |

2. Формы документов в составе заявки на участие в запросе предложений

Форма №1

Фирменный бланк участника запроса предложений

#### Заявка на участие в запросе предложений

Изучив документацию по проведению запроса предложений  на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1, для размещения пункта технического контроля автомобилей _______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона),

в лице_______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

выражает свое желание участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации по проведению запроса предложений, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Мы согласны выполнять работы в соответствии с требованиями документации на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки на участие в запросе предложений, руб., в т.ч. НДС | [указать цену договора цифрами и прописью] |
|  | Срок выполнения работ |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества выполненных работ |  |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________ (наименование участника запроса предложений)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае признания победителем запроса предложений «_____________» берет на себя обязательства подписать договор с  ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями предложений «_____________» в течение десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика.

5. Ответственное лицо по вопросам организационного характера __________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

_________________________________		                                                     ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

6

Форма №2

Техническое предложение участника запроса предложений

(формируется с учетом требования Технического задания)

Фирменный бланк участника запроса предложений

| № | Виды работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ | Цена за ед., без учета НДС | Цена за ед. с учетом НДС | Сумма, с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________											___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)												 	(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

7

- Форма № 3

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Москва_____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация _____________________, зарегистрированная ____________________, за основным государственным регистрационным номером ________________, находящаяся по адресу ___________________________, в лице  ______________________, действующего на основании _____________ доверяет ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______№___________выдан________________________________________

________________________________«__»_________________________________________

представлять интересы_________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений, проводимом ОАО «ГСКБ  «Алмаз – Антей» на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ .

В целях выполнения данного поручения, __________________ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать  от имени_________________  все документы, связанные с участием в запросе предложений  на  _____________________________________.

Подпись_____________                 _____________удостоверяю  (Ф.И.О. поверенного)                          (Подпись поверенного)

Доверенность выдана без права передоверия полномочий и действительна по «_____»__________________20___г.

Должность лица выдавшего

доверенность      			____________            (Ф.И.О. лица выдавшего доверенность)

(Подпись, печать)

* В конверт не вкладывается!

3. Техническое задание

- Общие положения: Производство ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1, помещения № 1, 2 для размещения пункта технического контроля автомобилей

- Цель выполнения работ: повышение эксплуатационных качеств помещения № 1, 2 здания, находящего по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 57, строение 20, этаж 1.

- Наименование работ:

3.1. Общестроительные работы:

3.2. Ремонт системы отопления и вентиляции.

3.3. Электромонтажные работы.

3.4. Сантехнические работы.

3.5. Оборудование помещения пожарно-охранной сигнализацией.

- Требование к Подрядчику:

  - Подрядная организация должна предоставить ППР (Проект производства работ).

  - Квалифицированный персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету   конкурса должен пройти проверку в отделе режима, иметь гражданство РФ, а также регистрацию на  территории Москвы и/или Московской области.

- Требование к качеству и безопасности работ:

5.1	Качество работ, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующим нормативно-технической и методической документации:

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве;

- СНиП 3 .04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7»;

- ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - На момент начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику План-график выполняемых работ по Договору.

- Технические требования к работам и материалам:

  - Требования к материалам:

| № п/п | Наименование материалов, изделий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.) | кг | 3 |
| 2 | Кирпич керамический обыкновенный, марка 125, размер 250*120*65 | шт | 1000 |
| 3 | Каркасы и сетки арматурные плоские, диаметр 5 мм | кг | 7 |
| 4 | Въездные секционные утепленные ворота без автоматики с калиткой в помещение (3 200x3 000 (h) мм); | компл. | 1 |
| 5 | Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 10 мм | кг | 207,4 |
| 6 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернитые, класс прочности: В15 (М200); ПК4, F100, W4 | м³ | 14,7 |
| 7 | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка СТ0, № 12-40 | кг | 246 |
| 8 | Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм | кг | 417 |
| 9 | Сетка дорожная, сечение 100x100 мм, диаметр 4 мм | м² | 188,92 |
| 10 | Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью | л | 56,75 |
| 11 | Эпоксидная краска Эпостоун, цвет серый | кг | 47,23 |
| 12 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м³ | 1,9 |
| 13 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов коррозии «Картоцид-Компаунд», Марка Б1 «Каменный доктор» | кг | 88 |
| 14 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие, белые и цветные однотонные, квадратные и прямоугольные, сорт 1 | м² | 1,6 |
| 15 | Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (Betonit KR) | кг | 197,19 |
| 16 | Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка Лакра | кг | 238,92 |
| 17 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм | м | 82 |
| 18 | Хомуты крепежные оцинкованные с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 50мм | шт. | 8 |
| 19 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 50мм | шт. | 6 |
| 20 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трудбопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 50мм | компл. | 2 |
| 21 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр 57x3,5мм | м | 12 |
| 22 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40мм | м | 15 |
| 23 | Хомуты крепежные оцинкованные с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 32мм | шт. | 22 |
| 24 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 25мм | шт. | 8 |
| 25 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 25мм | компл. | 8 |
| 26 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 20мм | шт. | 4 |
| 27 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трудбопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 20мм | компл. | 4 |
| 28 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 15мм | шт. | 8 |
| 29 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 15мм | компл. | 4 |
| 30 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 25мм | м | 42 |
| 31 | Грунтовка глифталевая. ГФ-021 | кг | 3,2 |
| 32 | Хомуты крепежные оцинкованные с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 20мм | шт. | 4 |
| 33 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15мм | м | 6 |
| 34 | Смесители для ванн и умывальников «Елочка» с керамическим затвором и гибкой подводкой | шт | 1 |
| 35 | Кронштейны чугунные для умывальников и моек, скрытый малый КСМ, длина 235 мм | шт | 2 |
| 36 | Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные | шт. | 1 |
| 37 | Умывальник керамический прямоугольный | шт. | 1 |
| 38 | Накопительный водонагреватель на 50 л | шт. | 1 |
| 39 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15мм, длина 50мм | компл. | 2 |
| 40 | Арматура трубопроводная | шт. | 2 |
| 41 | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50мм | м | 3,99 |
| 42 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000мм | м² | 37,8 |
| 43 | Вентиляторы канальные | шт. | 1 |
| 44 | Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал – волокна БСТ, марка III, перфорация 12мм, марка ПП2-1, сечение 200x500мм, длина 0,75 м | шт. | 1 |
| 45 | Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 400x400мм | шт. | 1 |
| 46 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600x600мм | шт. | 2 |
| 47 | Щиты распределительные, фирма Legrand, серия Ekinoxe NX, накладные на 24 модуля, степень защиты IP40, с дверцей, в комплекте с клееммными блоками, размеры 411x321x120 мм, каталожный номер 621084, 621085 | шт. | 2 |
| 48 | Кабель-каналы, размер 20x12,5мм: кабель-каналы | м | 96 |
| 49 | Кабель-каналы, размер 32x16мм: короба с направляющими | м | 28 |
| 50 | Кабель-каналы, размер 32x16мм: Т-образные ответвления | шт. | 5 |
| 51 | Кабель-каналы, размер 20x12,5мм: Т-образные ответвления | шт. | 32 |
| 52 | Кабель-каналы, размер 32x16мм: углы внутренние | шт. | 5 |
| 53 | Кабель-каналы, размер 32x16мм заглушки | шт. | 5 |
| 54 | Кабель-каналы, размер 20x12,5мм: углы внутренние | шт. | 8 |
| 55 | Коробки ответвительные, тип КРП-1 УХЛ4, размеры 52x109x109 мм | шт. | 31 |
| 56 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Марка ВВГНГ-LS, напряжение 660В, число жил в сечении, ММ2: 3x1,5 | м | 69,3 |
| 57 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Марка ВВГНГ-LS, напряжение 660В, число жил в сечении, ММ2: 3x2,5 | м | 53 |
| 58 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Марка ВВГНГ-LS, напряжение 660В, число жил в сечении, ММ2: 3x6 | м | 25 |
| 59 | Розетка штепсельная силовая стационарная 3-х полюсная с заземляющим контактом, нейтралью и крышкой, скрытой установки, степень защиты IP44, напряжение 380В, ток 16А, тип ССИ-415 | шт. | 3 |
| 60 | Выключатель двухклавишный VIKO Palmiye IP54 серый | шт. | 2 |
| 61 | Выключатель кнопочные, фирма Legrand, напряжение 250В, ток 20А. каталожный номер 04453, 04454, 04455. 04458 | шт. | 2 |
| 62 | Выключатели автоматические, тип S203, трехполюсные, на ток: 20-40А | шт. | 6 |
| 63 | Выключатели автоматические, тип S201, однополюсные, на ток: 10-25А | шт. | 6 |
| 64 | Светильники Arctic 2x36 | шт. | 22 |
| 65 | Светильники уличного освещения, подвесные, под ртутную лампу, марка РСУ 09-125-001 «Капля» | шт. | 1 |
| 66 | Автоматическая система пожарной сигнализации, с адресными пожарными извещателями дымового типа и подключением на центральный пульт | компл. | 2 |
| 68 | Преобразователь интерфейса «С-2000ПИ» | шт. | 1 |
| 69 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС (НПО «Болид») | шт. | 1 |
| 70 | Аккумулятор 12В, 26Ач. | шт. | 2 |
| 71 | С-2000-КДЛ Контролер двухпроводной линии связи | шт. | 1 |
| 72 | Контрольно-пусковой блок С2000-КБП | шт. | 1 |
| 73 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой), тип ДИП-34А (ИП212-34А) | шт. | 7 |
| 74 | Блоки разветвительно-изолирующие для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, тип Бриз | шт. | 2 |
| 75 | Извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ, тип ИПР 513-3А | шт. | 1 |
| 76 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм | м | 142,8 |
| 77 | Коробки ответвительные, тип Л245 УЗ, полиэтиленовые, размеры 115x80x60 мм | шт. | 10 |
| 78 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметром 25мм | шт. | 140 |
| 79 | Кабели симметричные огнестойкие, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном, в оболочке из ПВХ платиката пониженной пожароопасности. С низким дымо- и газовыделением, марка КПСЭНГ-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1x2x0,5 | м | 144 |
| 80 | Прибор речевого оповещения «Рупор» | шт. | 1 |
| 81 | Оповещатели (табло) пожарные световые, тип КОП-24В | шт. | 1 |
| 82 | Громкоговоритель настенный | шт. | 2 |
| 83 | Узел крепления к стене ТС тип 2 | шт. | 24 |
| 84 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6×200мм | шт. | 3 |
| 85 | Кабели симметричные для интерфейса RS-485 для эксплуатации в закрытых помещениях и в пожаро-взрывоопасных зонах, марка КИПЭВ, число пар в диаметр жилы, мм: 1×2×0,6 | м | 30,6 |

  - Требования к работам:

    - Проведение общестроительных работ.

6.2.1.1. Демонтажные работы:

В помещении №1:

- демонтировать въездные ворота - 1 шт. (10,8 м2);

- подготовить стены под отделку – 130 м2;

- демонтировать старое плиточное покрытие пола - 38,1 м2;

- подготовить потолки под отделку - 62 м2;

- демонтировать регистры отопления - 4шт;

- демонтировать воздуховоды вытяжной вентиляции у ворот помещения №2;

- демонтировать умывальник - 1шт;

- демонтировать неиспользуемые трубы водопровода;

- демонтировать деревянную обшивку оконного проема;

В помещении №2:

- подготовить стены под отделку – 103 м2;

- подготовить потолки под отделку - 33,8 м2;

- демонтировать регистры отопления – 5 шт;

- демонтировать воздуховоды вытяжной вентиляции;

6.2.1.2. Ограждающие конструкции:

- в помещении №1 заложить оконный проем полнотелым керамическим кирпичом – 1,8 м2 (1 м³).

6.2.1.3. Установка ворот:

- установить въездные секционные утепленные ворота без автоматики с калиткой в помещение № 1 – 1 шт. (3 200x3 000 (h) мм);

- устройство железобетонного пандуса перед въездными воротами – 3,2 м2

- окрасить металлические ворота в помещение № 2 - 1шт (3 490x3 730 (h) мм);

6.2.1.4. Устройство полов:

- засыпать водосборные приямки в помещении №1 (10,1 м2) и смотровую яму в помещении № 2 (6,3 м2) уплотненной песчано-гравийной смесью;

- над приямками уложить бетонную плиту толщиной 150 мм, армированную AIII ø12мм с шагом 150x150 мм;

- в помещении № 2 (33,8 м2) и части помещения № 1 (13,8 м2) сделать

бетонные полы толщиной 50 мм армированные дорожной сеткой ø4мм с ячейкой 100x100 мм;

- окрасить бетонные полы краской по бетону - ЭПОСТОУН (базовая серая) - 95,8 м2;

6.2.1.5. Отделочные работы:

- в помещениях № 1 и 2 стены шпаклевать (шпаклевка БЕТОНИТ влагостойкая БЕЛАЯ) и красить водоэмульсионной краской без колеровки (ЛАКРА моющаяся БЕЛАЯ) - 233 м2;

- в месте установки умывальника выполнить фартук из керамической плитки на отметке +0,700 м от чистого пола 800(h)х800 мм - 1,6 м2;

- потолок в помещениях № 1 и 2 (65,0 м2) шпаклевать (шпаклевка БЕТОНИТ влагостойкая) и красить водоэмульсионной краской без колеровки (ЛАКРА моющаяся) – 96 м2;

6.2.2. Ремонт системы отопления и вентиляции:

- установка регистров из труб стальных сварных диаметром 100 мм – 82 м;

- прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм – 12м;

- установка хомутов крепежных из оцинкованной стали для труб диаметром 50мм – 6 шт.;

- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм – 15м;

- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм – 42м;

- огрунтовка металлических поверхностей  и окраска масляными составами– 36,04 м2 ;

- врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм – 2 шт.;

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего вдоснабжения;

- прокладка воздуховодов из оцинкованной стали и алюминия – 378 м2 ;

- установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т – 1 компл.;

- установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых – 1 шт.;

- установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам – 1 шт.;

- установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения – 2 шт.;

6.2.3. Электромонтажные работы:

- в помещениях №1, 2 демонтировать существующие кабельные линии, светильники, розетки, выключатели, электрощиты, неиспользуемое силовое оборудование;

- установить электрощиты с автоматами марки АВВ;

- организовать основное и аварийное освещение помещений в соответствии с действующими нормативными документами. Предусмотреть в помещениях подключение светильников по группам. Установить светильники типа ARCTIC 236 со степенью защиты не менее IP54;

- установка выключателей освещения типа УЖО на высоте не менее 0,8 м;

- организовать розеточную сеть. Степень защиты розеток не менее ГР54, розетки VIKO, высота расположения розеток не менее 1,5 м от уровня пола;

- выполнить разводку в трубах, ПВХ-коробах типа Legrand DPL открытым способом. Разводку выполнить кабелями типа ВВГнгLS или NYM$

- подключить отдельными кабельными линиями тепловую завесу (установленную над въездными воротами помещения №1) и въездные секционные ворота помещения №1.

6.2.4. Сантехнические работы:

- прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 6м;

- в помещении №1 установить умывальник 500x300мм навесной со смесителем- 1шт;

- выполнить обвязку сантехприборов и подключить к существующей системе водопровода и канализации;

- установка накопительного водонагревателя на 50 л - 1 шт;

6.2.5. Оборудование помещения пожарно-охранной сигнализацией.

Все помещения оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации (АПС), с адресными пожарными извещателями дымового типа и подключением на центральный пульт.

В качестве системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) установить систему оповещения третьего типа.

Электропитание АПС и СОУЭ осуществить от электросети напряжением 220 В, 50Гц, с обязательным резервированием от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работоспособность систем в дежурном режиме не менее 25 часов и в режиме «Пожар» не менее 3-х часов.

В системе АПС применить оборудование ЗАО «НВП Болид». В СОУЭ применить прибор «РУПОР».

На ранее установленном пульте контроля и управления ПКиУ С-2000М в помещении 128 корпус № 10 запрограммировать все сигналы от адресных пожарных извещателей и приборов управления (находящим в металлическом шкафу). В АРМ внести в графическую часть помещения корпуса № 20.

Все приборы управления АПС и СОУЭ разместить (в металлическом шкафу) с защитой от несанкционированного доступа.

Проводка шлейфов АПС и СОУЭ может выполняться открыто в гофрированной электротехнической трубе. Шлейфы АПС и СОУЭ могут также проходить в коробах и трубах, в которых прокладываются телефонные кабели и /или кабели вычислительных сетей.

По сигналу «Пожар» предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции (аварийного отключения установок и коммуникаций при пожаре).

- Срок выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора.

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев.

- Порядок выполнения работ: с использованием материалов, оборудования Подрядчика.

* Срок выполнения работ включает в себя период выполнения ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1, для размещения пункта технического контроля автомобилей, и не включает в себя период приемки работ заказчиком.

- Порядок приемки выполненных работ: на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), подписанных Заказчиком, с учетом выплаченного аванса, после предоставления Подрядчиком на установленные примененные материалы и оборудование, технические паспорта (характеристики), гарантии завода изготовителя и сертификаты соответствия завода изготовителя.

4. Проект договора

- Договор № ____________

- на выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная,

- д. 57, строение 20, этаж 1, для размещения пункта технического контроля автомобилей

г. Москва                                                                                              «___» ________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нескородова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений на выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1, для размещения пункта технического контроля автомобилей, (протокол № _____________ от ___________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы для размещения пункта технического контроля автомобилей (далее - Работы), по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, строение 20, этаж 1,  (далее - «объект») в соответствии со строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в установленные настоящим договором сроки.

- Перечень, состав, объем работ, указываются в Техническом задании (Приложение № 1) и локальной смете (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

- 2. Выполнение  работ

  - Срок выполнения Работ: начало: «__»_____20__г., окончание: «__»_______20____г. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременное начало Работ, их ведение и завершение в срок.

  - Заказчик обязан предоставить Подрядчику временную подводку сетей энергоснабжения и водопровода. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность проведения Работ на объекте в рабочие дни с 9.00-21.00 часов.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы из своих материалов, с помощью своего оборудования.

  - В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ или расходов, неучтенных в смете, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Стороны согласовывают в дополнительном соглашении объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ. При неполучении от Заказчика ответа на свое уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправления уведомления Заказчику, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

  - Подрядчик не вправе без письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков.

  - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране материалов, изделий, результатов Работ, а также соблюдать режимные требования, установленные на территории Заказчика.

  - Подрядчик за свой счет осуществляет в процессе выполнения работ систематическую, а по завершению работ, окончательную уборку от строительных отходов, образующихся в результате работ, и обеспечивает их вывоз.

  - Заказчик вправе дать письменное указание Подрядчику о способе выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ.

- Сдача- приемка работ

  - В течение 3 (трех) дней после окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления приступить к приемке результата выполненных работ.

  - Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными обеими сторонами.

  - В случае обнаружения недостатков стороны составляют двусторонний акт, в котором указывается перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения.

- Качество работ.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет ___ месяца, с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, что повлекло ухудшение качества выполненных работ, которые не могли быть обнаружены при сдаче-приемке работ, Подрядчик на основании заявления Заказчика за свой счет устраняет недостатки в течение 10 дней с даты такого заявления. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с обнаруженными недостатками результата работ, в течение гарантийного срока. В случае нарушения Подрядчиком указанного в настоящем пункте договора срока Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения цены или устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов.

  - Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание объекта, на котором были выполнены Работы в течение гарантийного срока.

- 5. Стоимость работ и порядок расчетов.

- Цена Работ, предусмотренных настоящим договором, определяется путем составления локальной сметы (Приложение № 2 к настоящему договору), в которой указывается перечень, объем и стоимость Работ, наименование, количество материалов, их стоимость.

- Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________- (_______________________) рублей ___ копейки.

- Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с уменьшением или увеличением объема работ, оговариваются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

- Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата выполненных Работ по договору производится Заказчиком не позднее 10-ти дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3.

- Заказчик вправе по своему усмотрению выплатить Подрядчику аванс в размере _____% от стоимости Работ.

- Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается грубым нарушением Подрядчиком своих обязательств по договору. Если такое неисполнение обязательств Подрядчиком приводит или может привести к финансовым потерям Заказчика, Заказчик имеет право удержать соответствующую сумму финансовых потерь из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

- 6.Ответственность сторон, порядок изменения и дополнения договора.

- За просрочку любых обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% обусловленной цены договора за каждый день просрочки.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, являющихся предметом настоящего договора, до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

- В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, при условии оплаты Заказчиком аванса, к выплаченной сумме применяются правила ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этом случае сумма выплаченного аванса признается займом с начислением процентов с даты перечисления аванса.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

- Форс-мажор.

  - Сторона не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, такими как стихийные бедствия (землетрясение, наводнение), военные действия.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащее исполнившая обязательство, обязана письменно уведомить извещением другую сторону в течение семи календарных дней с момента наступления обстоятельств форс - мажора об их возникновении, а также времени их наступления и последствиях, влияющих на ее способность выполнять свои обязательства, определенные настоящим договором.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и подтверждаться справкой соответствующего государственного органа.

Если уведомление не получено другой Стороной в течение срока, указанного в настоящем пункте, то сторона, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательство, несет ответственность за убытки, ставшие результатом неполучения уведомления.

  - Потерпевшая сторона обязана приложить все возможные усилия для смягчения негативного влияния форс-мажорных обстоятельств на выполнение ею своих обязательств согласно договору.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, любая из сторон имеет право на расторжение настоящего договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения настоящего договора.

- 8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. В	случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о таких изменениях в течение 5 календарных дней, с момента таких изменений.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Все споры, связанные или вытекающие из настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка, срок ответа на претензию – 20 календарных дней с момента получения.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: 	1. Техническое задание (Приложение № 1)*

2. Локальная смета (Приложение № 2)*

3. План-график (Приложение № 3)*

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:

| ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» |  |
| --- | --- |
| 125190, Москва, Ленинградский пр-т д. 80 корп. 16 |  |
| ИНН 7712040285 КПП 774301001 |  |
| Р/с. 40702810300000000004 |  |
| ООО «СОЦИУМ-БАНК», г. Москва |  |
| К/с. 30101810100000000311 |  |
| БИК: 044579311 |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

______________________В.В. Нескородов                              ______________________

________________________20__ г.                                        ___________________20__ г.

* формируется на основании технического предложения победителя конкурса

Приложение № 1 к Договору №______

от «___»_________2012 года.

Техническое задание

Наименование работ:

- Проведение общестроительных работ.

1.1. Демонтажные работы:

В помещении №1:

- демонтировать въездные ворота - 1 шт. (10,8 м2);

- подготовить стены под отделку – 130 м2;

- демонтировать старое плиточное покрытие пола - 38,1 м2;

- подготовить потолки под отделку - 62 м2;

- демонтировать регистры отопления - 4шт;

- демонтировать воздуховоды вытяжной вентиляции у ворот помещения №2;

- демонтировать умывальник - 1шт;

- демонтировать неиспользуемые трубы водопровода;

- демонтировать деревянную обшивку оконного проема;

В помещении №2:

- подготовить стены под отделку – 103 м2;

- подготовить потолки под отделку - 33,8 м2;

- демонтировать регистры отопления – 5 шт;

- демонтировать воздуховоды вытяжной вентиляции;

1.2. Ограждающие конструкции:

- в помещении №1 заложить оконный проем полнотелым керамическим кирпичом – 1,8 м2 (1 м³).

1.3. Установка ворот:

- установить въездные секционные утепленные ворота без автоматики с калиткой в помещение № 1 – 1 шт. (3 200x3 000 (h) мм);

- устройство железобетонного пандуса перед въездными воротами – 3,2 м2

- окрасить металлические ворота в помещение № 2 - 1шт (3 490x3 730 (h) мм);

1.4. Устройство полов:

- засыпать водосборные приямки в помещении №1 (10,1 м2) и смотровую яму в помещении № 2 (6,3 м2) уплотненной песчано-гравийной смесью;

- над приямками уложить бетонную плиту толщиной 150 мм, армированную AIII ø12мм с шагом 150x150 мм;

- в помещении № 2 (33,8 м2) и части помещения № 1 (13,8 м2) сделать

бетонные полы толщиной 50 мм армированные дорожной сеткой ø4мм с ячейкой 100x100 мм;

- окрасить бетонные полы краской по бетону - ЭПОСТОУН (базовая серая) - 95,8 м2;

1.5. Отделочные работы:

- в помещениях № 1 и 2 стены шпаклевать (шпаклевка БЕТОНИТ влагостойкая БЕЛАЯ) и красить водоэмульсионной краской без колеровки (ЛАКРА моющаяся БЕЛАЯ) - 233 м2;

- в месте установки умывальника выполнить фартук из керамической плитки на отметке +0,700 м от чистого пола 800(h)х800 мм - 1,6 м2;

- потолок в помещениях № 1 и 2 (65,0 м2) шпаклевать (шпаклевка БЕТОНИТ влагостойкая) и красить водоэмульсионной краской без колеровки (ЛАКРА моющаяся) – 96 м2;

2. Ремонт системы отопления и вентиляции:

- установка регистров из труб стальных сварных диаметром 100 мм – 82 м;

- прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм – 12м;

- установка хомутов крепежных из оцинкованной стали для труб диаметром 50мм – 6 шт.;

- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм – 15м;

- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм – 42м;

- огрунтовка металлических поверхностей  и окраска масляными составами– 36,04 м2 ;

- врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм – 2 шт.;

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего вдоснабжения;

- прокладка воздуховодов из оцинкованной стали и алюминия - 189 м2 ;

- установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т – 1 компл.;

- установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых – 1 шт.;

- установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам – 1 шт.;

- установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения – 2 шт.;

3. Электромонтажные работы:

- в помещениях №1, 2 демонтировать существующие кабельные линии, светильники, розетки, выключатели, электрощиты, неиспользуемое силовое оборудование;

- установить электрощиты с автоматами марки АВВ;

- организовать основное и аварийное освещение помещений в соответствии с действующими нормативными документами. Предусмотреть в помещениях подключение светильников по группам. Установить светильники типа ARCTIC 236 со степенью защиты не менее IP54;

- установка выключателей освещения типа УЖО на высоте не менее 0,8 м;

- организовать розеточную сеть. Степень защиты розеток не менее ГР54, розетки VIKO, высота расположения розеток не менее 1,5 м от уровня пола;

- выполнить разводку в трубах, ПВХ-коробах типа Legrand DPL открытым способом. Разводку выполнить кабелями типа ВВГнгLS или NYM$

- подключить отдельными кабельными линиями тепловую завесу (установленную над въездными воротами помещения №1) и въездные секционные ворота помещения №1.

4. Сантехнические работы:

- прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 6м;

- в помещении №1 установить умывальник 500x300мм навесной со смесителем- 1шт;

- выполнить обвязку сантехприборов и подключить к существующей системе водопровода и канализации;

- установка накопительного водонагревателя на 50 л - 1 шт;

5. Оборудование помещения пожарно-охранной сигнализацией.

Все помещения оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации (АПС), с адресными пожарными извещателями дымового типа и подключением на центральный пульт.

В качестве системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) установить систему оповещения третьего типа.

Электропитание АПС и СОУЭ осуществить от электросети напряжением 220 В, 50Гц, с обязательным резервированием от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работоспособность систем в дежурном режиме не менее 25 часов и в режиме «Пожар» не менее 3-х часов.

В системе АПС применить оборудование ЗАО «НВП Болид». В СОУЭ применить прибор «РУПОР».

На ранее установленном пульте контроля и управления ПКиУ С-2000М в помещении 128 корпус № 10 запрограммировать все сигналы от адресных пожарных извещателей и приборов управления (находящим в металлическом шкафу). В АРМ внести в графическую часть помещения корпуса № 20.

Все приборы управления АПС и СОУЭ разместить (в металлическом шкафу) с защитой от несанкционированного доступа.

Проводка шлейфов АПС и СОУЭ может выполняться открыто в гофрированной электротехнической трубе. Шлейфы АПС и СОУЭ могут также проходить в коробах и трубах, в которых прокладываются телефонные кабели и /или кабели вычислительных сетей.

По сигналу «Пожар» предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции (аварийного отключения установок и коммуникаций при пожаре).

Наименование используемых материалов:

| № п/п | Наименование материалов, изделий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.) | Кг | 3 |
| 2 | Кирпич керамический обыкновенный, марка 125, размер 250*120*65 | Шт | 1000 |
| 3 | Каркасы и сетки арматурные плоские, диаметр 5 мм | Кг | 7 |
| 4 | Въездные секционные утепленные ворота без автоматики с калиткой в помещение (3 200x3 000 (h) мм); | компл. | 1 |
| 5 | Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 10 мм | Кг | 207,4 |
| 6 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернитые, класс прочности: В15 (М200); ПК4, F100, W4 | м³ | 14,7 |
| 7 | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка СТ0, № 12-40 | Кг | 246 |
| 8 | Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм | Кг | 417 |
| 9 | Сетка дорожная, сечение 100x100 мм, диаметр 6 мм | м² | 188,92 |
| 10 | Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью | Л | 56,75 |
| 11 | Эпоксидная краска Эпостоун, цвет серый | Кг | 47,23 |
| 12 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м³ | 1,9 |
| 13 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов коррозии «Картоцид-Компаунд», Марка Б1 «Каменный доктор» | Кг | 88 |
| 14 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие, белые и цветные однотонные, квадратные и прямоугольные, сорт 1 | м² | 1,6 |
| 15 | Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (Betonit KR) | Кг | 197,19 |
| 16 | Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка Лакра | Кг | 238,92 |
| 17 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм | М | 82 |
| 18 | Хомуты крепежные оцинкованные с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 50мм | шт. | 8 |
| 19 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 50мм | шт. | 6 |
| 20 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трудбопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 50мм | компл. | 2 |
| 21 | Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр 57x3,5мм | М | 12 |
| 22 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40мм | М | 15 |
| 23 | Хомуты крепежные оцинкованные с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 32мм | шт. | 22 |
| 24 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 25мм | шт. | 8 |
| 25 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 25мм | компл. | 8 |
| 26 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 20мм | шт. | 4 |
| 27 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трудбопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 20мм | компл. | 4 |
| 28 | Кран шаровой латунный полнопроходный Techno-A (аналог V665), Т макс.=120°С, Р=1,6 МПА, диаметр 15мм | шт. | 8 |
| 29 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 15мм | компл. | 4 |
| 30 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 25мм | М | 42 |
| 31 | Грунтовка глифталевая. ГФ-021 | Кг | 3,2 |
| 32 | Хомуты крепежные оцинкованные с резиновыми прокладками, марка «Акватерм», для труб, наружный диаметр 20мм | шт. | 4 |
| 33 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 15мм | М | 6 |
| 34 | Смесители для ванн и умывальников «Елочка» с керамическим затвором и гибкой подводкой | Шт | 1 |
| 35 | Кронштейны чугунные для умывальников и моек, скрытый малый КСМ, длина 235 мм | Шт | 2 |
| 36 | Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные | шт. | 1 |
| 37 | Умывальник керамический прямоугольный | шт. | 1 |
| 38 | Накопительный водонагреватель на 50 л | шт. | 1 |
| 39 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15мм, длина 50мм | компл. | 2 |
| 40 | Арматура трубопроводная | шт. | 2 |
| 41 | Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50мм | М | 3,99 |
| 42 | Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000мм | м² | 37,8 |
| 43 | Вентиляторы канальные | шт. | 1 |
| 44 | Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал – волокна БСТ, марка III, перфорация 12мм, марка ПП2-1, сечение 200x500мм, длина 0,75 м | шт. | 1 |
| 45 | Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 400x400мм | шт. | 1 |
| 46 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали прямоугольного сечения 600x600мм | шт. | 2 |
| 47 | Щиты распределительные, фирма Legrand, серия Ekinoxe NX, накладные на 24 модуля, степень защиты IP40, с дверцей, в комплекте с клееммными блоками, размеры 411x321x120 мм, каталожный номер 621084, 621085 | шт. | 2 |
| 48 | Кабель-каналы, размер 20x12,5мм: кабель-каналы | М | 96 |
| 49 | Кабель-каналы, размер 32x16мм: короба с направляющими | М | 28 |
| 50 | Кабель-каналы, размер 32x16мм: Т-образные ответвления | шт. | 5 |
| 51 | Кабель-каналы, размер 20x12,5мм: Т-образные ответвления | шт. | 32 |
| 52 | Кабель-каналы, размер 32x16мм: углы внутренние | шт. | 5 |
| 53 | Кабель-каналы, размер 32x16мм заглушки | шт. | 5 |
| 54 | Кабель-каналы, размер 20x12,5мм: углы внутренние | шт. | 8 |
| 55 | Коробки ответвительные, тип КРП-1 УХЛ4, размеры 52x109x109 мм | шт. | 31 |
| 56 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Марка ВВГНГ-LS, напряжение 660В, число жил в сечении, ММ2: 3x1,5 | М | 69,3 |
| 57 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Марка ВВГНГ-LS, напряжение 660В, число жил в сечении, ММ2: 3x2,5 | М | 53 |
| 58 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Марка ВВГНГ-LS, напряжение 660В, число жил в сечении, ММ2: 3x6 | М | 25 |
| 59 | Розетка штепсельная силовая стационарная 3-х полюсная с заземляющим контактом, нейтралью и крышкой, скрытой установки, степень защиты IP44, напряжение 380В, ток 16А, тип ССИ-415 | шт. | 3 |
| 60 | Выключатель двухклавишный VIKO Palmiye IP54 серый | шт. | 2 |
| 61 | Выключатель кнопочные, фирма Legrand, напряжение 250В, ток 20А. каталожный номер 04453, 04454, 04455. 04458 | шт. | 2 |
| 62 | Выключатели автоматические, тип S203, трехполюсные, на ток: 20-40А | шт. | 6 |
| 63 | Выключатели автоматические, тип S201, однополюсные, на ток: 10-25А | шт. | 6 |
| 64 | Светильники Arctic 2x36 | шт. | 22 |
| 65 | Светильники уличного освещения, подвесные, под ртутную лампу, марка РСУ 09-125-001 «Капля» | шт. | 1 |
| 66 | Автоматическая система пожарной сигнализации, с адресными пожарными извещателями дымового типа и подключением на центральный пульт | компл. | 2 |
| 68 | Преобразователь интерфейса «С-2000ПИ» | шт. | 1 |
| 69 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС (НПО «Болид») | шт. | 1 |
| 70 | Аккумулятор 12В, 26Ач. | шт. | 2 |
| 71 | С-2000-КДЛ Контролер двухпроводной линии связи | шт. | 1 |
| 72 | Контрольно-пусковой блок С2000-КБП | шт. | 1 |
| 73 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой), тип ДИП-34А (ИП212-34А) | шт. | 7 |
| 74 | Блоки разветвительно-изолирующие для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, тип Бриз | шт. | 2 |
| 75 | Извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ, тип ИПР 513-3А | шт. | 1 |
| 76 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм | М | 142,8 |
| 77 | Коробки ответвительные, тип Л245 УЗ, полиэтиленовые, размеры 115x80x60 мм | шт. | 10 |
| 78 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметром 25мм | шт. | 140 |
| 79 | Кабели симметричные огнестойкие, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном, в оболочке из ПВХ платиката пониженной пожароопасности. С низким дымо- и газовыделением, марка КПСЭНГ-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1x2x0,5 | М | 144 |
| 80 | Прибор речевого оповещения «Рупор» | шт. | 1 |
| 81 | Оповещатели (табло) пожарные световые, тип КОП-24В | шт. | 1 |
| 82 | Громкоговоритель настенный | шт. | 3 |
| 83 | Сверло победитовое, диаметр 12мм, длина 550мм | шт. | 2,4 |
| 84 | Узел крепления к стене ТС тип 2 | шт. | 24 |
| 85 | Канаты (тросы) стальные арматурные, 1×7, диаметр каната 6мм, диаметр проволоки 2мм | М | 303 |
| 86 | Узел натяжения троса «Талреп» | шт. | 12 |
| 87 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 12мм | М | 300 |
| 88 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6×200мм | шт. | 3 |
| 89 | Кабели симметричные для интерфейса RS-485 для эксплуатации в закрытых помещениях и в пожаро-взрывоопасных зонах, марка КИПЭВ, число пар в диаметр жилы, мм: 1×2×0,6 | М | 3060 |

| № | Виды работ и наименование используемых материалов | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |