- 1. Информационная карта запроса предложений

| №п/п | Положения информационной карты запроса предложений |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз – Антей» имени академика А.А. Расплетина». |
| 2 | Информационное обеспечение проведения запроса предложений: Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт www.raspletin.ru. |
| 3 | Предмет запроса предложений: выполнение работ по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57 |
| 4 | Количество лотов: нет |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 604 593 (шестьсот четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 74 коп., в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена договора является предельной и включает в себя стоимость работ по договору, любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении подрядчиком работ по договору. Цена договора, предлагаемая участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией. Заявка на участие в запросе предложений, превышающая начальную (максимальную) цену договора, признается несоответствующей требованиям настоящей документации. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Устанавливается в соответствии с проектом договора. |
| - 26 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль. |
| - 77 | Сроки выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора. * Срок выполнения работ включает в себя период выполнения работ по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57, и не включает в себя период приемки работ заказчиком. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, корп. №№1, 2, 8, 9-9а, 11, 20, 21, 25, 54, 55, 80. |
| - 38 | Обеспечения заявки на участие в запросе предложений: Не требуется Обеспечения исполнения договора: Не требуется |
| - 59 | Официальный язык заявки на участие в запросе предложений: Русский Оформление заявки на участие в запросе предложений: Заявка на участие в запросе предложений, включая все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должна быть составлена на русском языке. Предоставленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в запросе предложений. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью участника запроса предложения. Данное требование не распространяется на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом. Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в ее состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника запроса предложений (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписью уполномоченного лица, вкладываются в конверт, который надежно запечатывается. На конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование и номер запроса предложений. |
| - 610 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: Подача конвертов с заявками на участие осуществляется уполномоченным представителем участника процедуры закупки, при наличии доверенности (Форма 3, Раздел №2). Конверты с заявками на участие принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-30 (время московское), начиная с даты размещения извещения о проведении запросе предложений на официальном сайте до «29» ноября 2012 года включительно, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. В день окончания срока подачи заявок «30» ноября 2012 года организатор осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений с 09 -00 до 16-30 (время московское) по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. Телефон: 8 (495) 788-75-99, 8 (499) 940-02-22 д. 78-15, 78-33. Адрес электронной почты: almaz_zakupki@mail.ru Контактное лицо по организации запроса предложений: Зайцев Дмитрий Сергеевич, Бердыкина Виктория Викторовна (внутренние телефоны: 78-15, 78-33). |
| - 811 - 1 | Место и дата подведения итогов запроса предложений: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.16, не позднее «05» декабря 2012 года. |
| 112 | Документы, которые предоставляются участником в составе заявки на участие: 1) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям: а) Заявка на участие в запросе предложений (Форма №1, Раздел№2); б) Техническое предложение участника запроса предложений (Форма №2, Раздел №2). 2) сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц), документов, подтверждающих регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение работ, являющихся предметом Договора, являются крупной сделкой, либо документ, подтверждающий, что предмет договора не является для участника запроса предложений крупной сделкой. e) свидетельство СРО с приложением «О допуске к оперативному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| 213 | Срок подписания договора. Договор может быть подписан с победителем запроса предложений не позднее десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика. |
| 214 | Дополнительная информация Может быть размещена в соответствии с требованиями Технического задания и локальными актами Заказчика. |

2. Формы документов в составе заявки на участие в запросе предложений

Форма №1

Фирменный бланк участника запроса предложений

#### Заявка на участие в запросе предложений

Изучив документацию по проведению запроса предложений  на право заключения договора на выполнение работ по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57

______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона),

в лице_______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

выражает свое желание участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации по проведению запроса предложений, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Мы согласны выполнять работы в соответствии с требованиями документации на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки на участие в запросе предложений, руб., в т.ч. НДС | [указать цену договора цифрами и прописью] |
|  | Срок выполнения работ | [указать количество дней] |
|  | Срок предоставления гарантии качества выполненных работ | [указать количество месяцев] |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________ (наименование участника запроса предложений)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае признания победителем запроса предложений «_____________» берет на себя обязательства подписать договор с  ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями предложений «_____________» в течение десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика.

5. Ответственное лицо по вопросам организационного характера __________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

_________________________________		                                                     ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

6

Форма №2

Техническое предложение участника запроса предложений

(формируется с учетом требования Технического задания)

Фирменный бланк участника запроса предложений

| № | Виды работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ | Цена за ед., без учета НДС | Цена за ед. с учетом НДС | Сумма, с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________											___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)												 	(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

7

- Форма № 3

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Москва_____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация _____________________, зарегистрированная ____________________, за основным государственным регистрационным номером ________________, находящаяся по адресу ___________________________, в лице  ______________________, действующего на основании _____________ доверяет ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______№___________выдан________________________________________

________________________________«__»_________________________________________

представлять интересы_________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений, проводимом ОАО «ГСКБ  «Алмаз – Антей» на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ .

В целях выполнения данного поручения, __________________ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать  от имени_________________  все документы, связанные с участием в запросе предложений  на  _____________________________________.

Подпись_____________                 _____________удостоверяю  (Ф.И.О. поверенного)                          (Подпись поверенного)

Доверенность выдана без права передоверия полномочий и действительна по «_____»__________________20___г.

Должность лица выдавшего

доверенность      			____________            (Ф.И.О. лица выдавшего доверенность)

(Подпись, печать)

* В конверт не вкладывается!

3. Техническое задание

- Общие положения: выполнить ремонтные работы пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, , корп. №№1, 2, 8, 9-9а, 11, 20, 21, 25, 54, 55, 80.

- Цель проведения процедуры работ: повышение эксплуатационных качеств пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц.

- Требование к Подрядчику:

Квалифицированный персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету запроса предложений, должен пройти проверку в отделе режима, иметь гражданство РФ, а также регистрацию на  территории Москвы и/или Московской области.

- Требование к качеству и безопасности работ:

4.1. Качество работ, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно

соответствовать следующим нормативно-технической и методической документации:

  - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

  - РД 34.15.132-97 «Сварка и контроль качества сварных соединений»;

  - На момент начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику План -  график выполняемых работ по Договору.

- Технические требования к работам: материалы, изделия и ориентировочные объемы работ указаны Приложении №1 к Техническому заданию документации по проведению запроса предложений.

- Срок выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора.

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

- Порядок выполнения работ: с использованием материалов, оборудования Подрядчика.

- Порядок приемки выполненных работ: в соответствии с проектом договора.

* Срок выполнения работ включает в себя период выполнения работ по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57, и не включает в себя период приемки работ заказчиком.

Приложение №1 к Техническому заданию документации по проведению запроса предложений

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лестница Л-1 (корп. 20) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали | 100м | 0,02 | Дополнительно закрепить верхнюю часть лестницы к кровле |
| 2 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю | т | 0,0142 |  |
| 2.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,0028 |  |
| 2.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина полки 35-70 мм | т | 0,01 |  |
| 2.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкции, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,005 |  |
| 2.4 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0085 |  |
| 3 | Монтаж мелких конструкции из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) | т | 0,0142 |  |
| 4 | Сверление сквозных отверстии в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 4.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм | шт | 0,4 |  |
| 5 | Установка химических анкеров в готовые отверстия | 100 компл | 0,04 |  |
| 5.1 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12x110 | компл | 4 |  |
| 5.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', МАРКА VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF | шт | 0,214 |  |
| 6 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", марки "в", "Бирепласт-норма", "Айситекс-стандарт" с частичным ремонтом основания | 100 м2 | 0,01 |  |
| 6.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка'В' | м2 | 1,35 |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стал и (без стоим.ресурсов) | 100 м2 | 0,02 |  |
| 8 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 1,2 |  |
| 8.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 1,2 |  |
| 9 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 1,2 |  |
| Раздел 2. Лестница Л-2 (корп. 20) |  |  |  |  |
| 10 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 3,11 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 10 м.п. Пруток Ø24мм – 14 м.п. |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,0311 |  |
| 11.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0003 |  |
| 12 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,0311 |  |
| 12.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0008 |  |
| 12.2 | Олифа для окраски комбинированная «Оксоль» | кг | 0,084 |  |
| Раздел 3. Лестница Л-3 (корп. 20) |  |  |  |  |
| 13 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 3,11 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 10 м.п. Пруток Ø24мм – 14 м.п. |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,0311 |  |
| 14.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0003 |  |
| 15 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,0311 |  |
| 15.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0008 |  |
| 15.2 | Олифа для окраски комбинированная «Оксоль» | кг | 0,084 |  |
| Раздел 4. Лестница Л-4 (корп. 25) |  |  |  |  |
| 16 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю | т | 0,005 | Закрепить верхнюю площадку лестницы, восстановить ступени. Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 14 м.п. Пруток Ø24мм – 8,5 м.п. |
| 16.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,001 |  |
| 16.2 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкции, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,0053 |  |
| 16.3 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |  |
| 17 | Сверление сквозных отверстии в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 17.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм | шт | 0,4 |  |
| 18 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) | т | 0,005 |  |
| 19 | Установка химических анкеров в готовые отверстия | 100 компл. | 0,04 |  |
| 19.1 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12х110 | компл. | 4 |  |
| 19.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF | шт | 0,214 |  |
| 20 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", марки "В", "Бирепласт-Норма", "Айситекс-Стандарт" с частичным ремонтом основания | 100 м2 | 0,01 |  |
| 20.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка 'В' | м2 | 1,35 |  |
| 21 | Ремонт пожарных металлических лестниц(ступени-пруток диам.24мм,дл.4,5м) | т | 0,016 |  |
| 21.1 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка СТ1СП-СТ6СП, размер более 12 мм | т | 0,0163 |  |
| 22 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 3,472 |  |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,0347 |  |
| 23.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0003 |  |
| 24 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,0347 |  |
| 24.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0009 |  |
| 24.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,0937 |  |
| 25 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 1,5 |  |
| Раздел 5. Лестница Л-5 (корп. 25) |  |  |  |  |
| 26 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 13,56 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 18 м.п. Пруток Ø24мм – 126 м.п. |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,1356 |  |
| 27.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0012 |  |
| 28 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,1356 |  |
| 28.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0033 |  |
| 28.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,3661 |  |
| 29 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 1,2 |  |
| Раздел 6. Лестница Л-6 (корп.55) |  |  |  |  |
| 30 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю | т | 0,01 | Приварить к балкам стальные пластины и закрепить их к стене (4 шт.) |
| 30.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,002 |  |
| 30.2 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,0106 |  |
| 30.3 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,006 |  |
| 31 | Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 31.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм | шт | 0,8 |  |
| 32 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) | т | 0,01 |  |
| 33 | Установка химических анкеров в готовые отверстия | 100 компл. | 0,08 |  |
| 33.1 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12х110 | компл. | 8 |  |
| 33.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF | шт | 0,428 |  |
| 34 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 3,472 |  |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,0347 |  |
| 35.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0003 |  |
| 36 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,0347 |  |
| 36.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0009 |  |
| 36.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,0937 |  |
| 37 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 1,6 |  |
| Раздел 7. Лестница Л-7 (корп.8) |  |  |  |  |
| Подраздел 7.1. Выход на кровлю |  |  |  | Приварить 4 уголка 50х50 мм. Смонтировать заспинное ограждение. |
| 38 | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали | 100 м | 0,02 |  |
| 39 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю | т | 0,0142 |  |
| 39.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,0028 |  |
| 39.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18СП, ширина полки 35-70 мм | т | 0,01 |  |
| 39.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкции, МАРКА 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,005 |  |
| 39.4 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00852 |  |
| 40 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) | т | 0,0142 |  |
| 41 | Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 41.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм | шт | 0,4 |  |
| 42 | Установка химических анкеров в готовые отверстия | 100 компл. | 0,04 |  |
| 42.1 | Анкер химическии для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12х110 | компл. | 4 |  |
| 42.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF | шт | 0,214 |  |
| 43 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", "Бирепласт-Норма", "Айситекс-Стандарт" с частичным ремонтом основания (ремонт примыкания в местах крепления лестницы к парапету) | 100 м2 | 0,01 |  |
| 43.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка'В' | м2 | 1,35 |  |
| 44 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стапи (без ст-сти матер.) | 100 м2 | 0,02 |  |
| 45 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 1,4 |  |
| 45.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 1,4 |  |
| Раздел 7.2. Устройство заспинного ограждения |  |  |  |  |
| 46 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам.12мм) | т | 0,222 |  |
| 46.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,0444 |  |
| 46.2 | Сталь полосовая, марка СТ1СП - СТ6СП, спокойная | т | 0,07 |  |
| 46.3 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-Ш, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т | 0,165 |  |
| 46.4 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1332 |  |
| 47 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг | т | 0,222 |  |
| 48 | Ремонт пожарных металлических лестниц | т | 0,027 |  |
| 48.1 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка ст1сп-ст6сп, размер более12 мм | т | 0,0275 |  |
| 49 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 9,8 |  |
| 49.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 9,8 |  |
| 50 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг | маш.-ч | 42 |  |
| Раздел 7.3. Расчистка от ржавчины, наслоений и окраска лестницы |  |  |  |  |
| 51 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 27,77 |  |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,2777 |  |
| 52.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0025 |  |
| 53 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,2777 |  |
| 53.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0068 |  |
| 53.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,7498 |  |
| Раздел 8. Лестница Л-8 (корп. 21) |  |  |  |  |
| 54 | Ремонт пожарных металлических лестниц(восстан.ступеней- пруток Д- 16мм дл.2,1м) | т | 0,0014 | Заменить 1-ую ступеньку новой (пруток Ø16мм – 3 шт.) Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 62 м.п. Уголок 35х35мм – 37 м.п. Пруток Ø14мм – 150 м.п. Пруток Ø16мм – 30 м.п. Швеллер 120х50мм – 40 м.п. Двутавр 180х90мм – 24,8 м.п. Стал. лист ≠ 4 мм – 7,98 м2 |
| 54.1 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка СТ1СП-СТ6СП, размер более12 мм | т | 0,0014 |  |
| 55 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 4,7 |  |
| 55.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 4,7 |  |
| 56 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 79,09 |  |
| 57 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,7909 |  |
| 57.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0071 |  |
| 58 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,7111 |  |
| 58.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0175 |  |
| 58.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 1,92 |  |
| 59 | Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за два раза | 100 м2 | 0,0798 |  |
| 59.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0022 |  |
| 59.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,2554 |  |
| 60 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 8 |  |
| Раздел 9. Лестница Л-9 (корп. 1) |  |  |  |  |
| Подраздел 9.1. Устройство заспинного ограждения |  |  |  | Смонтировать заспинное ограждение. Заменить болтовые соединения – 24 болта. Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 6,4 м.п. Пруток Ø20мм – 76,2м.п. Швеллер 160х65мм – 24,6 м.п. Полоска сталь 50х5мм – 96 м.п. |
| 61 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам.12мм) | т | 0,133 |  |
| 61.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,0266 |  |
| 61.2 | Сталь полосовая, марка СТ1СП - СТ6СП, спокойная | т | 0,0419 |  |
| 61.3 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-Ш, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т | 0,0989 |  |
| 61.4 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0798 |  |
| 62 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(заспинное ограждение) | т | 0,133 |  |
| 63 | Демонтаж болтов нормальной точности | 100 шт | 0,24 |  |
| 64 | Постановка болтов нормальной точности | 100 шт | 0,24 |  |
| 64.1 | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм, длина 25-30 мм | т | 0,002 |  |
| 65 | Усиление сварных швов (наплавкой)консольные несущие металлоконструкции | м | 3,8 |  |
| 65.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 3,8 |  |
| 66 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 32 |  |
| Подраздел 9.2. Расчистка от ржавчины, наслоений и окраска лестницы |  |  |  |  |
| 67 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 45,7 |  |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,457 |  |
| 68.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0041 |  |
| 69 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,457 |  |
| 69.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0112 |  |
| 69.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 1,2339 |  |
| Раздел 10. Лестница Л-10 (корп. 1) |  |  |  |  |
| 70 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 11,4 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Пруток Ø20мм – 567,6 м.п. Пруток Ø18мм – 234,0 м.п. Двутавр 140х90мм – 34,5 м.п. Уголок сталь 32х32мм – 56,4 м.п. |
| 70.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 11,4 |  |
| 71 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 78,38 |  |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,7838 |  |
| 72.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0071 |  |
| 73 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,7838 |  |
| 73.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0193 |  |
| 73.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 2,1163 |  |
| 74 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 36 |  |
| Раздел 11. Лестница Л-15 (корп. 54) |  |  |  |  |
| 75 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 0,9 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 18 м.п. Пруток Ø20мм –17,6 м.п. |
| 75.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 0,9 |  |
| 76 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 4,71 |  |
| 77 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,0471 |  |
| 77.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0004 |  |
| 78 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,0471 |  |
| 78.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0012 |  |
| 78.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,1272 |  |
| 79 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 1,4 |  |
| Раздел 12. Лестница Л-16 (корп. 80) |  |  |  |  |
| 80 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 0,8 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 14,6 м.п. Пруток Ø20мм –15,6 м.п. |
| 80.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 0,8 |  |
| 81 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 3,83 |  |
| 82 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,0383 |  |
| 82.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0003 |  |
| 83 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,0383 |  |
| 83.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0009 |  |
| 83.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,1034 |  |
| 84 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 1,6 |  |
| Раздел 13. Лестница Л-17 (корп. 9-9а) |  |  |  |  |
| Подраздел 13.1. Сходной трап (выход на кровлю) |  |  |  | Смонтировать сходной трап из уголка 50х50мм и поперечинами из прутка Ø20мм, дуги из стальной трубы Ø50мм. Смонтировать заспинное ограждение. Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Двутавр – 180х80мм – 25,8 м.п. Уголок 60х40мм – 7,9 м.п. Уголок 45х30мм – 24,2 м.п. Пруток Ø20мм – 19,4 м.п. |
| 85 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм, арматура диам.12мм) | т | 0,0389 |  |
| 85.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,00778 |  |
| 85.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18СП, ширина полки 35-70 мм | т | 0,0067 |  |
| 85.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС, 18 ГПС | т | 0,005 |  |
| 85.4 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 20 мм | т | 0,0157 |  |
| 85.5 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5 |  |
| 85.6 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0233 |  |
| 86 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) | т | 0,0389 |  |
| 87 | Прим.промазка фальцев покрытия из кровельной стали(заделка крепления трапа к кровле герметиком) | 100 м | 0,01 |  |
| 87.1 | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная | т | 0,0002 |  |
| Подраздел 13.2. Устройство заспинного ограждения |  |  |  |  |
| 88 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам.12мм) | т | 0,094 |  |
| 88.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,0188 |  |
| 88.2 | Сталь полосовая, марка СТ1СП - СТ6СП, спокойная | т | 0,033 |  |
| 88.3 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-Ш, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т | 0,067 |  |
| 88.4 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0564 |  |
| 89 | МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ(ЗАСПИННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ) | т | 0,094 |  |
| 90 | Усиление сварных швов (наплавкой) консольные несущие металлоконструкции | м | 1,1 |  |
| 90.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт | 1,1 |  |
| 91 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг | маш.-ч | 16 |  |
| Подраздел 13.3. Расчистка от ржавчины, наслоений и окраска лестниц |  |  |  |  |
| 92 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 30,58 |  |
| 93 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,3085 |  |
| 93.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0028 |  |
| 94 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,3058 |  |
| 94.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0075 |  |
| 94.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,8257 |  |
| Раздел 14. Лестница Л-18 (корп. 11) |  |  |  |  |
| 95 | Изготовление мелких индивидуальных конструкции (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам. 12мм) | т | 0,03 | Смонтировать сходной трап из уголка 50х50мм и поперечинами из прутка сечением Ø20мм. Восстановить дуги |
| 95.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,006 |  |
| 95.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18СП, ширина полки 35-70 мм | т | 0,0067 |  |
| 95.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,005 |  |
| 95.4 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 20 мм | т | 0,0157 |  |
| 95.5 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,8 |  |
| 95.6 | Металл для изготовления конструкций | т | 0,0318 |  |
| 95.7 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,018 |  |
| 96 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) | т | 0,03 |  |
| 97 | Прим. промазка фальцев покрытия из кровельной стали(заделка крепления трапа к кровле герметиком) | 100 м | 0,01 |  |
| 97.1 | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная | т | 0,0002 |  |
| 98 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,02 |  |
| 98.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0002 |  |
| 99 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,02 |  |
| 99.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,0005 |  |
| 99.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 0,054 |  |
| Раздел 15. Ограждение кровли (корпус 2) |  |  |  |  |
| 100 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 м | 4,2 |  |
| 101 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.горизонтальное заполнение ограждений | т | 0,094 |  |
| 101.1 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,0188 |  |
| 101.2 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 18 мм | т | 0,0996 | Секции №159-168: Восстановить горизонтальное заполнение ограждения из прутков Ø18мм (46,6 м.п.) Секция №148: Приварить вертикальное заполнение из 2-х стальных прутков Ø20 мм к горизонтальным направляющим. Секции №126-128: Приварить стальную трубу. |
| 101.4 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0564 |  |
| 102 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(горизонтальное заполнение ограждений) | т | 0,094 |  |
| 103 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 52,2 |  |
| 104 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 0,522 |  |
| 104.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,0047 |  |
| 105 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 | 0,522 |  |
| 105.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,1279 |  |
| 105.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' | кг | 1,4094 |  |
| 106 | Аварийное покрытие кровли и примыканий мастикой "вента" вручную | 100 м2 | 0 |  |
| 107 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", марки "В", "Бирепласт-Норма", "Айситекс-Стандарт" с частичным ремонтом основания | 100 м2 | 0,0037 |  |
| 107.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка'В' | м2 | 4,995 |  |