- 1. Информационная карта запроса предложений

| №п/п | Положения информационной карты запроса предложений |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз – Антей» имени академика А.А. Расплетина». |
| 2 | Информационное обеспечение проведения запроса предложений: Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт www.raspletin.ru. |
| 3 | Предмет запроса предложений: Выполнение работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. «А». |
| 4 | Количество лотов: нет |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 947 579 (девятьсот сорок семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость работ по договору, любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком работ по договору. Цена договора, предлагаемая участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией. Заявка на участие в запросе предложений, превышающая начальную (максимальную) цену договора, признается несоответствующей требованиям настоящей документации. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Устанавливается в соответствии с проектом договора. |
| - 26 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль. |
| - 77 | Сроки выполнения работ*: не более 45 календарных дней с даты заключения договора. * Срок выполнения работ включает в себя период выполнения работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А», и не включает в себя период приемки работ заказчиком. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Место выполнения работ: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. «А». |
| - 38 | Обеспечения заявки на участие в запросе предложений: Не требуется. Обеспечения исполнения договора: Не требуется. |
| - 59 | Официальный язык заявки на участие в запросе предложений: Русский Оформление заявки на участие в запросе предложений: Заявка на участие в запросе предложений, включая все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должна быть составлена на русском языке. Предоставленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в запросе предложений. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью участника запроса предложения. Данное требование не распространяется на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом. Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в ее состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника запроса предложений (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписью уполномоченного лица, вкладываются в конверт, который надежно запечатывается. На конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование и номер запроса предложений. |
| - 610 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: Подача конвертов с заявками на участие осуществляется уполномоченным представителем участника процедуры закупки, при наличии доверенности (Форма 3, Раздел №2). Конверты с заявками на участие принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-30 (время московское), начиная с даты размещения извещения о проведении запросе предложений на официальном сайте до «13» декабря 2012 года включительно, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. В день окончания срока подачи заявок «14» декабря 2012 года организатор осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений с 09 -00 до 16-30 (время московское) по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. Телефон: 8 (495) 788-75-99, 8 (499) 940-02-22, д. 78-15, 78-33. Адрес электронной почты: almaz_zakupki@mail.ru Контактное лицо по организации запросе предложений: Зайцев Дмитрий Сергеевич, Бердыкина Виктория Викторовна (внутренние телефоны: 78-15, 78-33). |
| - 811 - 1 | Место и дата подведения итогов запроса предложений: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.16, не позднее «19» декабря 2012 года. |
| 112 | Документы, которые предоставляются участником в составе заявки на участие: 1) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям: а) Заявка на участие в запросе предложений (Форма №1, Раздел№2); б) Техническое предложение участника запроса предложений (Форма №2, Раздел №2). 2) сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц), документов, подтверждающих регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение работ, являющихся предметом Договора, являются крупной сделкой, либо документ, подтверждающий, что предмет договора не является для участника запроса предложений крупной сделкой; е) свидетельство СРО с приложением «О допуске к оперативному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| 213 | Срок подписания договора. Договор может быть подписан с победителем запроса предложений не позднее десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика. |
| 214 | Дополнительная информация Может быть размещена в соответствии с требованиями Технического задания и локальными актами Заказчика. |

2. Формы документов в составе заявки на участие в запросе предложений

Форма №1

Фирменный бланк участника запроса предложений

#### Заявка на участие в запросе предложений

  - Изучив документацию по проведению запроса предложений  на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А»

__________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона),

в лице ______________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

выражает свое желание участвовать в запросе предложений  на условиях, установленных в документации по проведению запроса предложений, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Мы согласны выполнять работы в соответствии с требованиями документации на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на заседании по вскрытию конвертов ) | Предложения участника запроса предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки на участие в запросе предложений, руб., в т.ч. НДС | [указать цену договора цифрами и прописью] |
|  | Срок выполнения работ |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества выполненных работ |  |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________ (наименование участника запроса предложений)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае признания победителем запроса предложений «_____________» берет на себя обязательства подписать договор с  ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями предложений «_____________» в течение десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика.

5. Ответственное лицо по вопросам организационного характера __________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

_________________________________		                                                     ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

7

Форма №2

Техническое предложение участника запроса предложений *

Фирменный бланк участника запроса предложений

| № | Виды работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ | Цена за ед., без учета НДС | Цена за ед. с учетом НДС | Сумма, с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________											___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)												 	(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

* формируется с учетом требования Технического задания

8

Форма №3

Фирменный бланк участника запроса предложений

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Москва_____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация _____________________, зарегистрированная ____________________, за основным государственным регистрационным номером ________________, находящаяся по адресу ___________________________, в лице ______________________, действующего на основании _____________ доверяет ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______№___________выдан________________________________________

________________________________«__»_________________________________________

представлять интересы_________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений, проводимом ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» на право заключения договора на ___________________________ .

В целях выполнения данного поручения, __________________ уполномочен представлять необходимые документы, давать разъяснения положений заявки на участие в запросе предложений, подписывать и получать  от имени_________________ все документы, связанные с участием в запросе предложений на  _____________________________________.

Подпись_____________                 _____________удостоверяю  (Ф.И.О. поверенного)                          (Подпись поверенного)

Доверенность выдана без права передоверия полномочий и действительна по «_____»__________________20___г.

Должность лица выдавшего

доверенность      			____________            (Ф.И.О. лица выдавшего доверенность)

(Подпись, печать)

* В конверт не вкладывается!

3. Техническое задание

- Общие положения: Выполнение работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А»

- Цель проведения процедуры работ: Повышение эксплуатационных качеств площадок пожарных лестниц.

- Требование к Подрядчику:

Квалифицированный персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету запроса предложений должен пройти проверку в отделе режима, иметь гражданство РФ, а также регистрацию на  территории Москвы и/или Московской области.

- Требование к качеству и безопасности работ:

4.1. Качество работ, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующим нормативно-технической и методической документации:

  - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

  - ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - РД 34.15.132-97 «Сварка и контроль качества сварных соединений»

  - На момент начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику План - график выполняемых работ по Договору.

- Технические требования к работам:

| № | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изготовление и монтаж дополнительной лестницы |  |  |  |
| 1.1. Устройство железобетонного основания под лестницу |  |  |  |
| 1 | Нарезка швов в дорожных, асфальтобетонных и бетонных покрытиях с применением дисков с алмазным покрытием на глубину 300 мм. | 100 м | 0,105 |
| 2 | Разборка покрытии и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,0069 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 100 м3 | 0,004 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,0031 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,0046 |
| 6 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 | 0,0031 |
| 1.2. Монтаж дополнительной пожарной лестницы |  |  |  |
| 7 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,2178 |
| 8 | Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм,глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| 9 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0034 |
| 2. Усиление крепления площадок пожарных лестниц (при высоте здания 36 м) |  |  |  |
| 10 | Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,84 |
| 11 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) | т | 0,72 |
| 12 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг | т | 0,72 |
| 13 | Усиление сварных швов (наплавкой) на существующие несущие конструкции | м | 52,17 |
| 14 | Средний ремонт металлических ограждений | м2 | 15,8 |
| 15 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек .цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,182 |
| 16 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,182 |
| 17 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с .земли и лесов | 100 м2 | 0,182 |
| 18 | Установка химических анкеров в готовые отверстия | 100 компл. | 0,84 |
| 19 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг | маш.-ч | 220 |
| 3. Устройство выхода на кровлю (пожарная лестница) при высоте здания 36 м |  |  |  |
| 20 | Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 21 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,052 |
| 22 | Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,07 |
| 23 | Ремонт рулонной кровли отдельными местами с вырубкой и заделкой выбоин цементной стяжки, с устройством подстилающего слоя из наплавляемого рулонного материала "Филизол" марки "Н" при покрытии наплавляемым рулонным материалом "Филизол" марки “В" | 100 м2 | 0,04 |
| 4. Расчистка от ржавчины и старых покрасок, окраска металлических изделий (при высоте здания до 36 м) |  |  |  |
| 24 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 193,2 |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 за один раз | 100 м2 | 2,3356 |
| 26 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград | 100 м2 | 1,73 |
| 27 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 | 100 м2 | 0,6056 |
| 5. Мусор |  |  |  |
| 28 | Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства | т | 1,3 |
| 29 | Перевозка строительного мусора на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 30 км | т | 1,3 |
| 30 | Содержание свалки отходов строительства и сноса | т | 1,3 |

- Технические требования к материалам:

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изготовление и монтаж дополнительной лестницы |  |  |  |
| 1.1. Устройство железобетонного основания под лестницу |  |  |  |
| 1 | Диск отрезной с алмазным покрытием "HILTI" DS-B HI СМ-Н, диаметр 800 мм | шт. | 0,1449 |
| 2 | Песок для строительных работ, рядовой | м3 | 0,3472 |
| 3 | Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 20 - 40 | м3 | 0,5152 |
| 4 | Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 10 мм | т | 0,0251 |
| 5 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности: В15 (М200); ПК4, F100, W4 | м3 | 0,3147 |
| 6 | Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 25 мм | шт. | 36 |
| 1.2. Монтаж дополнительной пожарной лестницы |  |  |  |
| 7 | Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, прямолинейные | т | 0,194 |
| 8 | Граждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали | т | 0,023 |
| 9 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,0008 |
| 10 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм | шт. | 0,8 |
| 11 | Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установкив бетон, 'HILTI', HSL М12/100 | шт. | 8 |
| 2. Усиление крепления площадок пожарных лестниц (при высоте здания 36 м) |  |  |  |
| 12 | Сверло победитовое, диаметр12 мм, длина 550 мм | шт. | 8,4 |
| 13 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,144 |
| 14 | Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка18СП № 12-40 | т | 0,655 |
| 15 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,065 |
| 16 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,432 |
| 18 | Стальные конструкции | т | 0,72 |
| 19 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт. | 52,17 |
| 20 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали | т | 0,1172 |
| 21 | Растворы цементно - известковые, марка 75 | м3 | 0,4004 |
| 22 | Грунтовка ХС-068 | т | 0,0029 |
| 23 | Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ161"А" (цветная) | т | 0,0098 |
| 24 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT- RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная м12х110 | компл. | 84 |
| 25 | Картридж инъекционный, "МКТ", марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF | шт. | 4 |
| 3. Устройство выхода на кровлю (пожарная лестница) при высоте здания 36 м |  |  |  |
| 26 | Сверло победитовое, диаметр 32 мм, длина 450 мм | шт. | 0,4 |
| 27 | Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей, прямоугольные и трапециевидные | т | 0,027 |
| 28 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали | т | 0,025 |
| 29 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класса-1, диаметр 10 мм | т | 0,0049 |
| 30 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П4, F50, W2 | м3 | 0,0728 |
| 31 | Материал рулонныйкровельный, Филизол, марка "В" | м2 | 5,4 |
| 32 | Материал рулонныйкровельный, Филизол, марка "Н" | м2 | 4,6 |
| 4. Расчистка от ржавчины и старых покрасок, окраска металлических изделий (при высоте здания до 36 м) |  |  |  |
| 33 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,02102 |

- Срок выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора

- Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 24 месяцев.

- Порядок выполнения работ: с использованием материалов, оборудования Подрядчика.

- Порядок приемки выполненных работ: на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), подписанных Заказчиком.

* Срок выполнения работ включает в себя период выполнения работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А», и не включает в себя период приемки работ заказчиком.

4. Проект договора

- Договор № ____________

на выполнение работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А»

г. Москва                                                                                                     «___» ________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нескородова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений на выполнение работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А» (протокол № _____________ от ___________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить работы по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю (далее - Работы), по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А» (далее - «объект») в соответствии со строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в установленные настоящим договором сроки.

- Перечень, состав, объем работ, указываются в Техническом задании (Приложение №1) и Локальной смете (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

- 2. Выполнение  работ

  - Срок выполнения Работ: начало: «__»_____20__г., окончание: «__»_______20____г. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременное начало Работ, их ведение и завершение в срок.

  - Заказчик обязан предоставить Подрядчику временную подводку сетей энергоснабжения и водопровода. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность проведения Работ на объекте в рабочие дни с 9.00-21.00 часов.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы из своих материалов, с помощью своего оборудования.

  - В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ или расходов, неучтенных в смете, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Стороны согласовывают в дополнительном соглашении объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ. При неполучении от Заказчика ответа на свое уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправления уведомления Заказчику, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

  - Подрядчик не вправе без письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков.

  - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране материалов, изделий, результатов Работ, а также соблюдать режимные требования, установленные на территории Заказчика.

  - Подрядчик за свой счет осуществляет в процессе выполнения работ систематическую, а по завершению работ, окончательную уборку от строительных отходов, образующихся в результате работ, и обеспечивает их вывоз.

  - Заказчик вправе дать письменное указание Подрядчику о способе выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ.

- Сдача- приемка работ

  - В течение 3 (трех) дней после окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления приступить к приемке результата выполненных работ.

  - Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными обеими сторонами.

  - В случае обнаружения недостатков стороны составляют двусторонний акт, в котором указывается перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения.

- Качество работ.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет ___ месяца, с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, что повлекло ухудшение качества выполненных работ, которые не могли быть обнаружены при сдаче-приемке работ, Подрядчик на основании заявления Заказчика за свой счет устраняет недостатки в течение 10 дней с даты такого заявления. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с обнаруженными недостатками результата работ, в течение гарантийного срока. В случае нарушения Подрядчиком указанного в настоящем пункте договора срока Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения цены или устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов.

  - Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание объекта, на котором были выполнены Работы в течение гарантийного срока.

- 5. Стоимость работ и порядок расчетов.

- Цена Работ, предусмотренных настоящим договором, определяется путем составления Локальной сметы (Приложение №2), в которой указывается перечень, объем и стоимость Работ, наименование, количество материалов, их стоимость.

- Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________- (_______________________) рублей ___ копейки.

- Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с уменьшением или увеличением объема работ, оговариваются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

- Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата выполненных Работ по договору производится Заказчиком не позднее 10-ти дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3.

- Заказчик вправе по своему усмотрению выплатить Подрядчику аванс в размере _____% от стоимости Работ.

- Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается грубым нарушением Подрядчиком своих обязательств по договору. Если такое неисполнение обязательств Подрядчиком приводит или может привести к финансовым потерям Заказчика, Заказчик имеет право удержать соответствующую сумму финансовых потерь из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

- 6.Ответственность сторон, порядок изменения и дополнения договора.

- За просрочку любых обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% обусловленной цены договора за каждый день просрочки.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, являющихся предметом настоящего договора, до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

- В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, при условии оплаты Заказчиком аванса, к выплаченной сумме применяются правила ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этом случае сумма выплаченного аванса признается займом с начислением процентов с даты перечисления аванса.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

- Форс-мажор.

  - Сторона не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, такими как стихийные бедствия (землетрясение, наводнение), военные действия.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащее исполнившая обязательство, обязана письменно уведомить извещением другую сторону в течение семи календарных дней с момента наступления обстоятельств форс - мажора об их возникновении, а также времени их наступления и последствиях, влияющих на ее способность выполнять свои обязательства, определенные настоящим договором.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и подтверждаться справкой соответствующего государственного органа.

Если уведомление не получено другой Стороной в течение срока, указанного в настоящем пункте, то сторона, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательство, несет ответственность за убытки, ставшие результатом неполучения уведомления.

  - Потерпевшая сторона обязана приложить все возможные усилия для смягчения негативного влияния форс-мажорных обстоятельств на выполнение ею своих обязательств согласно договору.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, любая из сторон имеет право на расторжение настоящего договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения настоящего договора.

- 8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. В	случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о таких изменениях в течение 5 календарных дней, с момента таких изменений.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Все споры, связанные или вытекающие из настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка, срок ответа на претензию – 20 календарных дней с момента получения.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: 1. Техническое задание (Приложение № 1)*

2. Локальная смета (Приложение № 2)*

3. План-график (Приложение №3)*

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:

| ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» |  |
| --- | --- |
| 125190, Москва, Ленинградский пр-т д. 80 корп. 16 |  |
| ИНН 7712040285 КПП 774301001 |  |
| Р/с. 40702810300000000004 |  |
| ООО «СОЦИУМ-БАНК», г. Москва |  |
| К/с. 30101810100000000311 |  |
| БИК: 044579311 |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

______________________В.В. Нескородов                              ______________________

________________________20__ г.                                        ___________________20__ г.

* формируется на основании технического предложения победителя запроса предложений

Приложение № 1 к Договору №______

от «___»_________2012 года.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу:

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А»

Наименование выполняемых работ:

| № | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изготовление и монтаж дополнительной лестницы |  |  |  |
| 1.1. Устройство железобетонного основания под лестницу |  |  |  |
| 1 | Нарезка швов в дорожных, асфальтобетонных и бетонных покрытиях с применением дисков с алмазным покрытием на глубину 300 мм. | 100 м | 0,105 |
| 2 | Разборка покрытии и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,0069 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 100 м3 | 0,004 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,0031 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,0046 |
| 6 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 | 0,0031 |
| 1.2. Монтаж дополнительной пожарной лестницы |  |  |  |
| 7 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,2178 |
| 8 | Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм,глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| 9 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0034 |
| 2. Усиление крепления площадок пожарных лестниц (при высоте здания 36 м) |  |  |  |
| 10 | Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм | 100 отверстий | 0,84 |
| 11 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) | т | 0,72 |
| 12 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг | т | 0,72 |
| 13 | Усиление сварных швов (наплавкой) на существующие несущие конструкции | м | 52,17 |
| 14 | Средний ремонт металлических ограждений | м2 | 15,8 |
| 15 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек .цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,182 |
| 16 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,182 |
| 17 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с .земли и лесов | 100 м2 | 0,182 |
| 18 | Установка химических анкеров в готовые отверстия | 100 компл. | 0,84 |
| 19 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг | маш.-ч | 220 |
| 3. Устройство выхода на кровлю (пожарная лестница) при высоте здания 36 м |  |  |  |
| 20 | Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 21 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,052 |
| 22 | Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,07 |
| 23 | Ремонт рулонной кровли отдельными местами с вырубкой и заделкой выбоин цементной стяжки, с устройством подстилающего слоя из наплавляемого рулонного материала "Филизол" марки "Н" при покрытии наплавляемым рулонным материалом "Филизол" марки “В" | 100 м2 | 0,04 |
| 4. Расчистка от ржавчины и старых покрасок, окраска металлических изделий (при высоте здания до 36 м) |  |  |  |
| 24 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 193,2 |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 за один раз | 100 м2 | 2,3356 |
| 26 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград | 100 м2 | 1,73 |
| 27 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 | 100 м2 | 0,6056 |
| 5. Мусор |  |  |  |
| 28 | Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства | т | 1,3 |
| 29 | Перевозка строительного мусора на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 30 км | т | 1,3 |
| 30 | Содержание свалки отходов строительства и сноса | т | 1,3 |

Наименование используемых материалов:

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изготовление и монтаж дополнительной лестницы |  |  |  |
| 1.1. Устройство железобетонного основания под лестницу |  |  |  |
| 1 | Диск отрезной с алмазным покрытием "HILTI" DS-B HI СМ-Н, диаметр 800 мм | шт. | 0,1449 |
| 2 | Песок для строительных работ, рядовой | м3 | 0,3472 |
| 3 | Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 20 - 40 | м3 | 0,5152 |
| 4 | Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 10 мм | т | 0,0251 |
| 5 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс прочности: В15 (М200); ПК4, F100, W4 | м3 | 0,3147 |
| 6 | Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 25 мм | шт. | 36 |
| 1.2. Монтаж дополнительной пожарной лестницы |  |  |  |
| 7 | Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, прямолинейные | т | 0,194 |
| 8 | Граждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали | т | 0,023 |
| 9 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,0008 |
| 10 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм | шт. | 0,8 |
| 11 | Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установкив бетон, 'HILTI', HSL М12/100 | шт. | 8 |
| 2. Усиление крепления площадок пожарных лестниц (при высоте здания 36 м) |  |  |  |
| 12 | Сверло победитовое, диаметр12 мм, длина 550 мм | шт. | 8,4 |
| 13 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 0,144 |
| 14 | Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка18СП № 12-40 | т | 0,655 |
| 15 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС | т | 0,065 |
| 16 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,432 |
| 18 | Стальные конструкции | т | 0,72 |
| 19 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм | шт. | 52,17 |
| 20 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали | т | 0,1172 |
| 21 | Растворы цементно - известковые, марка 75 | м3 | 0,4004 |
| 22 | Грунтовка ХС-068 | т | 0,0029 |
| 23 | Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ161"А" (цветная) | т | 0,0098 |
| 24 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT- RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная м12х110 | компл. | 84 |
| 25 | Картридж инъекционный, "МКТ", марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF | шт. | 4 |
| 3. Устройство выхода на кровлю (пожарная лестница) при высоте здания 36 м |  |  |  |
| 26 | Сверло победитовое, диаметр 32 мм, длина 450 мм | шт. | 0,4 |
| 27 | Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей, прямоугольные и трапециевидные | т | 0,027 |
| 28 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали | т | 0,025 |
| 29 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класса-1, диаметр 10 мм | т | 0,0049 |
| 30 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П4, F50, W2 | м3 | 0,0728 |
| 31 | Материал рулонныйкровельный, Филизол, марка "В" | м2 | 5,4 |
| 32 | Материал рулонныйкровельный, Филизол, марка "Н" | м2 | 4,6 |
| 4. Расчистка от ржавчины и старых покрасок, окраска металлических изделий (при высоте здания до 36 м) |  |  |  |
| 33 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,02102 |

| № | Виды работ и наименование используемых материалов | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |

Приложение № 3 к Договору №______

от «___»_________2012 года.

План-график

на выполнение работ по ремонту и усилению крепления пожарных лестниц, изготовлению дополнительных площадок для выхода на кровлю на объекте по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. «А»

| № | Виды работ с указанием применяемой техники, инструмента, материалов | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ (Период выполнения работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

| Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» ______________В.В. Нескородов ________________________2012 г. МП. | Подрядчик: _____________________ ____________________20__ г. МП. |
| --- | --- |